{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年06月01日",null,null,"导出时间：","2019-07-01 16:33:20"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","229.325263","7.509999","2.193347","0.066000","32.78",""]
["02日","231.149831","7.549999","2.271624","0.076999","32.64",""]
["03日","229.891457","7.092999","2.755082","0.098000","31.09",""]
["04日","229.708499","10.176999","2.310707","0.105999","43.96",""]
["05日","232.820333","7.575999","2.810707","0.097000","32.90",""]
["06日","230.173206","10.938000","3.342290","0.166000","47.44",""]
["07日","238.521622","9.098000","4.939375","0.158000","38.11",""]
["08日","236.587206","9.577999","2.137125","0.085999","40.58",""]
["09日","241.544414","9.144999","2.250208","0.083000","38.39",""]
["10日","230.953038","8.351000","1.741333","0.061999","36.15",""]
["11日","231.879835","10.201999","1.946250","0.088999","44.33",""]
["12日","228.603418","14.561999","2.470540","0.151999","64.07",""]
["13日","205.311835","11.012000","1.953000","0.106999","54.40",""]
["14日","192.124823","9.518000","2.108521","0.104999","49.85",""]
["15日","194.988652","10.627000","2.284869","0.125000","54.69",""]
["16日","184.207828","10.198999","2.327738","0.132000","55.33",""]
["17日","230.787036","3.048999","2.679499","0.033000","12.82",""]
["18日","245.725538","1.423000","2.853582","0.025999","6.08",""]
["19日","191.119250","6.740999","5.683457","0.239999","38.83",""]
["20日","174.420830","6.516000","4.846375","0.141999","34.03",""]
["21日","197.456538","5.551999","6.637040","0.172999","27.33",""]
["22日","219.523496","9.343999","5.504749","0.173999","42.52",""]
["23日","229.711998","12.567000","2.574040","0.131000","54.77",""]
["24日","234.720250","9.455000","2.208082","0.103999","39.42",""]
["25日","304.371547","14.464999","2.777416","0.121999","45.15",""]
["26日","361.180670","7.408000","3.561875","0.115000","22.47",""]
["27日","310.069295","8.224999","9.325957","0.260000","26.16",""]
["28日","306.994124","7.804000","6.532250","0.171999","29.18",""]
["29日","276.983001","0.000000","4.977000","0.000000","0.00",""]
["30日","276.983001","0.000000","4.977000","0.000000","0.00",""]
["最小值","174.420830","0.000000","1.741333","0.000000","0.00",""]
["最大值","361.180670","14.561999","9.325957","0.260000","64.07",""]
["平均值","237.594594","8.189500","3.499368","0.113365","35.85",""]
["排放总量","-","245.685000","-","3.400999","1075.44",""]