{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":16,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2019年06月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2019-07-01 16:35:23"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","3.39","4.22","0.17","15.39","19.07","0.71","43.91","46.76","2.13","47577.45","9.62","63.10","-","-129.55",""]
["02日","4.51","5.23","0.34","33.23","37.64","2.37","49.62","50.99","3.17","59844.52","10.29","61.20","-","-130.78",""]
["03日","5.25","6.07","0.46","31.35","35.72","2.86","56.82","60.91","5.19","91599.79","9.68","67.45","-","-119.03",""]
["04日","3.27","3.89","0.29","24.15","28.59","2.45","54.30","59.47","5.51","101042.32","10.03","68.08","-","-128.40",""]
["05日","2.18","2.51","0.24","57.51","61.87","5.77","66.69","71.13","6.68","100388.75","9.62","68.69","-","-109.31",""]
["06日","2.31","2.61","0.25","77.54","83.18","7.89","78.14","85.17","7.81","100410.29","9.61","69.72","-","-128.03",""]
["07日","2.16","2.72","0.23","74.92","85.75","7.46","73.57","84.62","7.31","99123.07","10.30","67.22","-","-131.32",""]
["08日","2.62","3.78","0.25","85.55","123.35","6.56","73.52","100.05","7.01","93599.64","11.26","65.70","-","-103.30",""]
["09日","2.78","3.43","0.25","63.44","75.63","6.38","81.17","95.98","8.00","99078.07","10.49","65.33","-","-101.15",""]
["10日","2.20","2.88","0.24","46.15","57.81","4.69","72.85","87.42","7.35","101029.41","10.73","65.00","-","-109.76",""]
["11日","2.33","2.91","0.24","40.92","48.40","3.85","74.77","87.03","7.12","94920.25","10.29","64.54","-","-116.10",""]
["12日","2.29","3.09","0.24","39.72","52.07","3.92","81.71","103.85","8.10","99106.29","11.09","64.32","-","-99.67",""]
["13日","2.15","2.64","0.24","68.50","78.45","6.52","96.08","113.59","9.12","95374.67","10.22","65.79","-","-92.48",""]
["14日","2.19","2.65","0.23","56.05","63.37","4.73","68.71","77.68","5.83","84329.66","9.73","66.33","-","-121.31",""]
["15日","2.29","2.66","0.23","35.68","38.78","3.01","27.81","28.39","2.33","84207.16","9.28","67.37","-","-125.04",""]
["16日","2.31","2.70","0.23","31.62","34.55","2.56","23.08","26.00","1.88","81457.32","9.43","66.95","-","-110.35",""]
["17日","2.26","2.64","0.24","18.27","21.32","1.40","21.87","25.19","1.69","76225.16","9.24","65.86","-","-112.19",""]
["18日","2.39","2.74","0.24","23.21","26.01","1.92","25.75","26.65","2.07","78316.33","8.70","66.74","-","-115.93",""]
["19日","2.17","2.37","0.24","36.66","37.91","3.26","21.99","23.49","1.92","88134.67","8.74","68.41","-","-127.61",""]
["20日","2.13","2.36","0.24","23.02","25.33","2.02","24.85","25.01","2.14","87536.62","8.84","67.58","-","-110.50",""]
["21日","2.65","6.15","0.25","17.31","39.40","1.72","39.92","84.04","3.81","103808.06","13.96","59.59","-","-94.59",""]
["22日","2.96","3.41","0.24","18.50","21.37","1.75","28.10","28.77","2.62","93824.69","9.50","66.99","-","-0.00",""]
["23日","2.21","2.65","0.24","17.62","21.06","1.63","26.56","29.02","2.45","92376.42","9.81","67.68","-","-0.00",""]
["24日","2.21","2.57","0.22","68.39","70.93","5.47","25.89","28.45","2.24","84143.85","9.70","67.60","-","-51.69",""]
["25日","2.22","2.76","0.22","45.54","51.35","3.95","25.54","29.26","2.21","84908.03","10.82","63.29","-","-126.67",""]
["26日","1.95","2.70","0.24","78.59","105.15","7.72","27.77","36.50","2.78","99019.36","10.90","66.13","-","-107.79",""]
["27日","2.09","2.49","0.23","125.25","140.02","11.29","33.06","33.30","3.05","90206.56","9.58","68.30","-","-98.78",""]
["28日","1.87","2.38","0.19","35.52","44.52","2.74","39.98","43.77","3.00","75428.31","10.32","66.87","-","-82.78",""]
["29日","1.96","2.27","0.22","64.26","69.53","5.94","40.36","41.85","3.71","92097.29","9.85","67.41","-","-89.05",""]
["30日","2.09","2.50","0.24","74.01","83.49","7.54","33.75","35.86","3.42","101619.22","10.19","68.01","-","-104.09",""]
["最小值","1.87","2.27","0.17","15.39","19.07","0.71","21.87","23.49","1.69","47577.45","8.70","59.59","-","-131.32",""]
["最大值","5.25","6.15","0.46","125.25","140.02","11.29","96.08","113.59","9.12","103808.06","13.96","69.72","-","-0.00",""]
["平均值","2.51","3.13","0.25","47.59","56.05","4.34","47.94","55.67","4.39","89357.77","10.06","66.24","-","-102.57",""]
["排放总量","-","-","7.38","-","-","130.08","-","-","131.65","2680733.22","-","-","-","-",""]