{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年05月01日",null,null,"导出时间：","2019-06-05 09:56:38"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","285.081125","6.948999","2.122583","0.050000","24.05",""]
["02日","292.452494","6.530999","2.009541","0.044999","22.33",""]
["03日","297.882409","3.471999","2.091124","0.026999","10.39",""]
["04日","327.496126","3.591000","3.499540","0.052999","11.45",""]
["05日","277.923756","6.602000","4.719707","0.108999","22.04",""]
["06日","248.699212","4.865000","2.874624","0.038999","14.23",""]
["07日","238.692329","4.038999","2.342375","0.033000","11.84",""]
["08日","406.712206","0.545000","3.342332","0.004000","1.28",""]
["09日","358.317169","8.311999","2.858999","0.071999","24.16",""]
["10日","331.707001","7.259999","2.962124","0.063000","22.12",""]
["11日","329.455577","6.442999","2.601707","0.049000","19.46",""]
["12日","350.059036","9.416000","2.968583","0.083000","34.34",""]
["13日","434.801916","0.000000","10.380000","0.000000","0.00",""]
["14日","285.099671","2.415999","10.123333","0.074999","8.17",""]
["15日","342.465749","5.445999","5.401791","0.048000","13.43",""]
["16日","294.488422","10.923000","2.055124","0.073999","36.38",""]
["17日","242.455665","10.766999","2.681332","0.117999","44.27",""]
["18日","269.576133","7.391000","3.717957","0.111000","27.14",""]
["19日","282.484711","8.060000","6.281915","0.199000","28.13",""]
["20日","270.683117","2.101999","7.122082","0.050999","8.10",""]
["21日","279.645827","7.336000","7.954290","0.207999","24.26",""]
["22日","279.044829","4.706000","6.361165","0.086999","18.60",""]
["23日","197.424790","3.134999","3.127416","0.058999","20.16",""]
["24日","279.380877","5.737000","2.665000","0.057000","21.05",""]
["25日","281.840710","6.525000","2.331749","0.053999","23.09",""]
["26日","263.934821","6.504999","2.393565","0.060999","25.31",""]
["27日","249.012709","4.873999","2.501415","0.048000","19.69",""]
["28日","250.369327","5.733999","2.634958","0.060999","23.09",""]
["29日","234.659413","6.006000","2.581415","0.068000","25.91",""]
["30日","238.614961","8.022999","2.663958","0.090999","33.69",""]
["31日","229.738000","8.233999","2.554374","0.092999","35.83",""]
["最小值","197.424790","0.000000","2.009541","0.000000","0.00",""]
["最大值","434.801916","10.923000","10.380000","0.207999","44.27",""]
["平均值","288.716132","5.869193","3.868583","0.070644","21.10",""]
["排放总量","-","181.944999","-","2.189999","653.98",""]