{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2019年05月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2019-06-05 09:57:13"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","4.50","5.76","0.38","20.46","26.86","1.75","58.63","67.12","5.04","85642.43","10.36","64.12","-","-103.76",""]
["02日","4.96","6.36","0.42","21.18","27.96","1.67","57.04","65.90","4.43","78510.21","10.29","63.46","-","-88.55",""]
["03日","4.41","5.70","0.37","19.90","26.63","1.81","52.20","59.43","4.68","89104.81","10.51","64.57","-","-92.49",""]
["04日","4.90","6.03","0.48","15.49","19.55","1.49","37.61","39.35","3.62","96242.16","9.91","66.17","-","-94.45",""]
["05日","4.62","5.68","0.39","15.69","19.50","1.40","42.89","44.44","3.48","88357.99","9.88","66.61","-","-107.81",""]
["06日","4.34","5.56","0.39","16.07","21.04","1.44","36.68","40.20","3.28","89708.35","10.24","65.49","-","-102.15",""]
["07日","3.77","4.95","0.34","16.85","22.42","1.57","38.39","42.42","3.59","93557.04","10.83","64.95","-","-130.94",""]
["08日","3.06","4.08","0.26","16.41","22.03","1.47","37.51","42.69","3.41","91072.59","10.93","64.99","-","-134.43",""]
["09日","3.33","4.34","0.26","16.50","21.56","1.39","35.78","40.12","3.02","84204.69","10.60","65.63","-","-114.05",""]
["10日","2.99","3.86","0.25","15.68","20.21","1.42","42.31","48.52","3.74","87979.07","10.75","65.67","-","-135.82",""]
["11日","2.78","3.71","0.24","16.05","21.40","1.37","49.37","58.16","4.23","85397.73","11.03","64.63","-","-115.80",""]
["12日","2.83","3.75","0.24","17.24","22.94","1.41","48.98","56.89","3.98","81355.38","10.90","64.37","-","-111.74",""]
["13日","3.58","4.99","0.31","16.87","24.01","1.49","54.33","65.77","4.68","85857.00","11.12","62.76","-","-144.02",""]
["14日","3.87","5.24","0.31","16.30","22.55","1.36","50.86","59.90","4.18","82130.40","11.09","63.36","-","-148.87",""]
["15日","3.62","4.84","0.27","17.14","23.38","1.43","48.81","57.59","4.03","82494.52","10.87","63.74","-","-146.14",""]
["16日","4.11","5.44","0.36","15.75","21.56","1.31","60.18","73.14","5.09","82424.27","10.62","63.79","-","-117.85",""]
["17日","4.67","6.06","0.46","20.69","26.33","1.92","66.76","79.29","6.21","92973.01","10.75","64.41","-","-108.76",""]
["18日","4.09","4.96","0.37","68.57","80.06","6.33","57.79","64.92","5.22","90204.60","10.09","66.04","-","-124.05",""]
["19日","2.88","3.47","0.24","23.25","27.58","1.86","27.66","28.86","2.22","79958.57","9.56","65.08","-","-140.71",""]
["20日","3.25","3.98","0.25","27.26","32.72","2.38","26.95","29.42","2.47","90071.77","10.09","63.16","-","-127.33",""]
["21日","3.01","3.37","0.25","59.63","62.96","5.68","24.98","27.39","2.38","95657.47","9.22","66.54","-","-113.04",""]
["22日","2.89","3.15","0.24","31.37","34.76","2.50","34.16","36.56","2.59","76692.27","8.90","65.86","-","-95.80",""]
["23日","2.79","3.47","0.23","36.01","43.39","2.47","29.07","36.40","2.24","74164.85","9.64","65.50","-","-122.75",""]
["24日","2.60","3.14","0.24","18.81","22.83","1.49","30.26","35.69","2.38","77617.49","9.73","65.66","-","-126.54",""]
["25日","2.57","3.03","0.24","16.10","19.17","1.16","28.43","31.43","2.03","71883.76","9.69","64.83","-","-136.47",""]
["26日","3.11","3.42","0.23","16.93","19.06","1.10","31.43","29.65","2.00","64858.60","8.87","65.25","-","-102.68",""]
["27日","3.51","3.96","0.24","19.57","22.78","1.31","28.37","28.16","1.90","67548.24","8.97","64.50","-","-86.99",""]
["28日","3.17","3.52","0.20","19.70","21.85","1.12","25.12","25.89","1.48","58049.78","8.70","64.98","-","-126.59",""]
["29日","3.65","4.08","0.23","20.28","22.66","1.28","36.07","34.55","2.34","64384.82","8.89","65.47","-","-122.21",""]
["30日","4.23","4.97","0.20","18.62","22.13","0.93","29.87","29.86","1.53","51002.53","9.15","63.42","-","-133.31",""]
["31日","4.46","4.92","0.23","20.75","23.82","1.10","38.59","36.92","1.90","50960.83","8.97","64.33","-","-112.86",""]
["最小值","2.57","3.03","0.20","15.49","19.06","0.93","24.98","25.89","1.48","50960.83","8.70","62.76","-","-148.87",""]
["最大值","4.96","6.36","0.48","68.57","80.06","6.33","66.76","79.29","6.21","96242.16","11.12","66.61","-","-86.99",""]
["平均值","3.63","4.51","0.29","22.29","27.28","1.82","40.87","45.70","3.33","80324.75","10.04","64.82","-","-118.35",""]
["排放总量","-","-","9.12","-","-","56.41","-","-","103.37","2490067.23","-","-","-","-",""]