{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年04月01日",null,null,"导出时间：","2019-05-05 13:45:24"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","169.009543","1.760000","4.635165","0.048000","10.45",""]
["02日","168.322005","0.000000","4.538000","0.000000","0.00",""]
["03日","168.322005","0.000000","4.538000","0.000000","0.00",""]
["04日","168.322005","0.000000","4.538000","0.000000","0.00",""]
["05日","147.633670","0.000000","10.662458","0.000000","0.00",""]
["06日","164.539086","6.932999","10.643250","0.168000","36.41",""]
["07日","191.976668","8.037000","7.945707","0.167000","41.46",""]
["08日","206.501164","5.392000","4.086999","0.104999","26.51",""]
["09日","209.792459","3.120000","4.099166","0.058999","14.89",""]
["10日","212.432129","4.461000","4.122625","0.085000","21.02",""]
["11日","216.832251","3.435999","4.137249","0.066000","15.48",""]
["12日","221.648704","2.786000","4.251875","0.055000","12.85",""]
["13日","216.171582","2.935999","4.058457","0.052999","13.54",""]
["14日","217.486997","6.690000","3.822125","0.110000","30.71",""]
["15日","236.809919","5.727999","2.925666","0.069000","22.71",""]
["16日","265.356628","7.046999","2.903916","0.074999","26.36",""]
["17日","275.274415","8.539999","3.403125","0.104999","30.97",""]
["18日","277.574747","6.871000","3.087250","0.075999","24.77",""]
["19日","285.114205","11.420999","3.591207","0.141999","39.93",""]
["20日","286.217505","9.483999","3.436666","0.120999","32.93",""]
["21日","282.087040","6.810999","3.285124","0.075999","24.24",""]
["22日","275.971422","7.091000","3.266166","0.085000","25.70",""]
["23日","277.150043","9.327999","3.280915","0.110000","33.45",""]
["24日","284.343999","9.330000","3.246583","0.108999","33.07",""]
["25日","300.558045","10.150999","3.282042","0.107999","33.16",""]
["26日","295.067296","9.256000","2.962124","0.090999","31.21",""]
["27日","286.484082","11.810999","2.941958","0.119999","41.14",""]
["28日","279.135250","7.950999","3.120041","0.088999","28.60",""]
["29日","278.348327","7.248999","2.507665","0.059999","26.33",""]
["30日","275.205373","7.969999","1.947000","0.058999","29.00",""]
["最小值","147.633670","0.000000","1.947000","0.000000","0.00",""]
["最大值","300.558045","11.810999","10.662458","0.168000","41.46",""]
["平均值","237.989619","6.052999","4.175550","0.080366","23.56",""]
["排放总量","-","181.590000","-","2.411000","706.90",""]