{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":16,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2019年04月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2019-05-05 13:45:34"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","20.29","26.54","1.18","18.68","24.90","1.13","61.08","73.30","3.71","61144.75","9.86","63.44","-","-155.42",""]
["02日","23.74","26.78","1.67","19.50","22.38","1.38","89.93","88.07","6.47","70136.62","8.87","64.95","-","-139.33",""]
["03日","27.05","29.80","1.45","22.44","24.64","1.15","95.89","91.76","5.08","52100.90","8.58","65.21","-","-154.85",""]
["04日","28.33","32.00","0.53","18.83","21.19","0.35","99.97","102.64","1.86","19005.85","8.54","63.77","-","-152.54",""]
["05日","26.44","30.73","1.88","17.98","21.27","1.29","80.16","81.36","5.70","70665.25","9.22","64.05","-","-142.54",""]
["06日","33.37","36.73","2.26","21.82","23.29","1.46","105.14","89.83","7.06","67360.79","7.60","65.68","-","-145.79",""]
["07日","37.45","43.36","2.47","26.05","28.82","1.70","103.19","90.48","6.74","65539.15","8.09","64.52","-","-156.86",""]
["08日","32.62","45.91","2.08","23.41","32.41","1.50","71.53","71.47","4.59","63632.33","9.53","62.26","-","-171.72",""]
["09日","34.05","48.16","2.01","16.59","21.15","0.91","47.58","54.73","2.65","56253.04","10.36","58.97","-","-98.98",""]
["10日","28.21","35.87","2.02","21.64","27.12","1.52","55.01","61.07","3.84","69611.63","9.76","62.74","-","-0.00",""]
["11日","11.97","17.36","0.81","18.45","28.42","1.26","51.97","66.74","3.53","68027.82","11.32","60.87","-","-0.00","-"]
["12日","5.58","0.00","0.61","3.71","0.00","0.36","1.17","0.00","0.14","109037.40","20.13","36.89","-","-0.00","-"]
["13日","4.50","0.00","0.28","1.74","0.00","0.17","0.20","0.00","0.00","79063.26","21.12","19.45","-","-0.00","-"]
["14日","4.96","0.00","0.40","2.97","0.00","0.18","1.04","0.00","0.13","81725.56","21.33","18.68","-","-0.00","-"]
["15日","8.87","13.13","0.81","11.22","21.03","0.94","41.24","85.57","3.05","103578.77","17.70","31.04","-","-0.00","-"]
["16日","20.24","33.00","0.88","18.17","29.70","0.70","85.42","120.99","3.72","40324.38","11.60","53.69","-","-0.00","-"]
["17日","18.00","22.01","0.38","19.09","23.23","0.36","78.54","87.29","1.89","21103.09","9.25","60.15","-","-0.00",""]
["18日","13.34","16.36","0.84","17.69","22.22","1.13","84.02","91.75","5.22","63897.81","9.49","61.27","-","-0.00",""]
["19日","15.97","20.00","1.16","16.59","21.29","1.21","81.09","87.54","5.96","73576.69","9.33","61.66","-","-0.00",""]
["20日","13.56","17.53","0.97","18.89","24.57","1.35","60.86","67.24","4.39","72251.63","9.55","62.30","-","-0.00",""]
["21日","13.21","16.66","1.05","17.69","22.69","1.37","72.31","80.69","5.59","77500.45","10.00","62.72","-","-0.00",""]
["22日","8.40","11.64","0.72","17.58","25.55","1.52","61.16","78.40","5.28","85005.51","10.98","62.25","-","-0.00",""]
["23日","8.29","10.66","0.70","17.02","21.88","1.49","70.19","83.98","6.04","85748.45","10.27","63.25","-","-0.00",""]
["24日","6.64","9.19","0.57","17.34","24.79","1.52","69.14","87.66","6.07","88162.01","10.75","63.69","-","-0.00",""]
["25日","6.52","8.29","0.50","20.49","26.30","1.55","56.90","67.68","4.49","77962.24","10.10","63.52","-","-103.77",""]
["26日","5.93","7.65","0.51","20.67","26.41","1.84","48.99","57.89","4.37","88964.57","10.33","64.20","-","-111.53",""]
["27日","5.62","7.07","0.50","16.63","21.15","1.59","47.34","53.93","4.42","93421.43","10.25","65.97","-","-86.82",""]
["28日","4.54","6.38","0.43","16.87","24.81","1.66","54.12","65.57","5.36","96477.55","10.93","64.55","-","-132.02",""]
["29日","4.86","6.11","0.47","17.34","22.81","1.68","52.89","58.15","5.09","96803.76","10.28","65.56","-","-123.72",""]
["30日","6.03","7.42","0.57","19.44","24.56","1.82","60.64","69.49","5.75","94306.92","10.15","65.63","-","-70.53",""]
["最小值","4.50","0.00","0.28","1.74","0.00","0.17","0.20","0.00","0.00","19005.85","7.60","18.68","-","-171.72",""]
["最大值","37.45","48.16","2.47","26.05","32.41","1.84","105.14","120.99","7.06","109037.40","21.33","65.97","-","-0.00",""]
["平均值","15.95","19.54","1.02","17.22","21.95","1.20","62.96","70.51","4.27","73079.65","11.18","58.10","-","-64.88",""]
["排放总量","-","-","30.71","-","-","36.09","-","-","128.19","2192389.61","-","-","-","-",""]