{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2019年03月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2019-04-11 12:32:35"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","13.47","16.33","1.16","23.04","28.43","1.99","79.56","88.97","6.82","85544.93","10.12","63.95","-","-66.52",""]
["02日","16.29","19.54","1.36","18.75","23.21","1.54","78.99","89.51","6.62","83658.43","9.95","64.21","-","-0.00",""]
["03日","15.62","18.65","1.24","41.07","44.44","1.92","77.69","87.38","6.21","79293.62","9.73","64.25","-","-49.98",""]
["04日","15.05","18.44","1.19","22.32","28.05","1.76","76.47","88.08","6.30","80968.61","10.00","63.49","-","-142.43",""]
["05日","14.19","19.08","1.18","17.61","24.21","1.49","70.30","84.42","5.79","83341.19","10.95","64.15","-","-75.20",""]
["06日","15.33","18.56","1.39","18.60","22.72","1.64","104.72","129.43","9.34","88999.43","10.28","65.25","-","-0.00",""]
["07日","14.02","18.04","1.15","26.16","32.82","2.21","82.79","98.96","6.90","82662.00","10.21","63.27","-","-80.75",""]
["08日","15.28","18.81","1.17","22.42","28.02","1.66","88.49","93.27","6.62","74949.03","9.78","61.84","-","-150.32",""]
["09日","14.61","18.87","1.24","19.94","26.00","1.71","75.17","85.87","6.32","84287.01","10.45","62.32","-","-144.05",""]
["10日","15.32","18.77","1.29","22.42","27.35","1.90","85.79","96.63","7.21","84267.84","9.97","64.04","-","-150.35",""]
["11日","17.42","21.18","1.42","23.19","28.69","1.91","84.03","97.34","6.91","82670.16","10.03","63.78","-","-0.00",""]
["12日","13.15","17.63","1.07","18.39","25.12","1.51","68.00","83.38","5.56","81578.15","10.71","62.42","-","-0.00",""]
["13日","14.43","18.47","1.19","28.68","35.99","2.33","69.07","85.20","5.64","81749.08","10.15","63.60","-","-0.00",""]
["14日","14.13","19.00","1.13","22.05","30.32","1.75","73.86","86.75","5.91","80306.52","10.47","62.12","-","-0.00",""]
["15日","16.23","22.28","1.34","19.25","28.35","1.56","67.83","91.74","5.54","81298.40","11.03","61.93","-","-64.29",""]
["16日","13.87","18.40","1.12","21.10","29.00","1.74","70.79","79.81","5.90","81079.40","10.14","62.85","-","-209.10",""]
["17日","14.31","17.69","1.21","20.04","25.50","1.65","72.40","76.79","6.03","83472.57","9.66","63.52","-","-161.35",""]
["18日","15.74","19.93","1.33","18.66","24.94","1.55","70.08","80.02","5.87","83949.68","10.18","62.80","-","-266.96",""]
["19日","15.13","17.49","1.21","21.73","26.17","1.73","79.69","89.94","6.37","79832.24","9.39","64.15","-","-233.44",""]
["20日","16.12","19.60","1.33","19.13","24.62","1.59","87.12","93.88","7.17","82522.02","9.68","63.30","-","-254.28",""]
["21日","13.55","17.69","1.05","19.03","26.25","1.45","71.96","87.65","5.58","77503.51","10.40","62.15","-","-151.97",""]
["22日","14.06","16.95","1.10","18.34","22.67","1.47","77.46","86.58","6.15","79462.94","9.99","62.52","-","-149.85",""]
["23日","15.39","19.36","1.01","18.15","22.57","1.21","77.41","86.09","5.24","67597.03","9.85","62.33","-","-147.02",""]
["24日","15.03","18.43","0.71","19.70","24.24","0.94","75.20","84.98","3.61","48312.88","9.60","61.69","-","-195.97",""]
["25日","14.20","16.54","0.51","20.89","25.14","0.85","91.20","100.34","3.80","38833.93","9.51","63.43","-","-113.37",""]
["26日","19.11","20.76","1.55","17.86","20.79","1.42","103.76","98.71","8.28","79681.28","8.42","64.68","-","-159.39",""]
["27日","18.80","23.09","1.52","18.01","23.17","1.46","66.49","73.26","5.31","79963.33","9.76","62.87","-","-155.09",""]
["28日","16.86","20.77","1.35","17.08","21.94","1.37","66.06","72.84","5.24","79576.10","10.03","62.65","-","-154.73",""]
["29日","17.61","21.99","1.40","19.32","25.59","1.52","78.20","81.13","6.20","80213.41","9.61","62.99","-","-142.83",""]
["30日","21.40","24.56","1.05","20.03","24.13","0.92","81.92","83.82","4.10","47664.70","8.43","62.14","-","-153.77",""]
["31日","22.91","26.31","1.35","22.36","26.13","1.35","77.24","78.38","4.67","59837.20","9.04","63.35","-","-144.80",""]
["最小值","13.15","16.33","0.51","17.08","20.79","0.85","66.06","72.84","3.61","38833.93","8.42","61.69","-","-266.96",""]
["最大值","22.91","26.31","1.55","41.07","44.44","2.33","104.72","129.43","9.34","88999.43","11.03","65.25","-","-0.00",""]
["平均值","15.76","19.46","1.20","21.14","26.66","1.58","78.38","88.42","6.04","76937.96","9.92","63.16","-","-119.93",""]
["排放总量","-","-","37.32","-","-","49.10","-","-","187.21","2385076.62","-","-","-","-",""]