{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年03月01日",null,null,"导出时间：","2019-04-11 12:32:08"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","183.348006","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["02日","154.250959","0.000000","30.453333","0.000000","0.00",""]
["03日","123.476996","0.000000","25.608999","0.000000","0.00",""]
["04日","123.476996","0.000000","25.608999","0.000000","0.00",""]
["05日","129.377205","1.576999","22.269832","0.102999","10.69",""]
["06日","195.684877","4.971000","13.946208","0.258000","19.55",""]
["07日","240.593788","5.469999","16.044333","0.466000","22.64",""]
["08日","246.591003","0.000000","22.847500","0.000000","0.00",""]
["09日","237.492960","4.629999","10.749624","0.193000","19.48",""]
["10日","248.904708","3.499000","8.163500","0.111000","13.86",""]
["11日","239.724417","4.051999","7.316708","0.117000","18.50",""]
["12日","220.675709","2.201999","5.533875","0.045999","9.93",""]
["13日","228.775288","7.017999","5.003750","0.076999","32.50",""]
["14日","240.890582","1.231999","7.818249","0.036999","5.61",""]
["15日","213.500378","1.316999","6.340041","0.037999","6.54",""]
["16日","201.895172","1.308999","5.628957","0.028000","6.03",""]
["17日","209.634750","1.457999","4.757749","0.034000","7.18",""]
["18日","202.121960","0.899000","4.768416","0.021000","4.44",""]
["19日","248.543999","1.342999","4.640208","0.021999","4.89",""]
["20日","245.808618","1.116000","4.264750","0.022999","5.84",""]
["21日","190.065993","0.000000","3.958000","0.000000","0.00",""]
["22日","189.320787","0.740999","3.959791","0.016000","3.92",""]
["23日","188.304996","1.451999","4.148041","0.035000","7.74",""]
["24日","246.662203","2.990000","4.767375","0.051999","10.30",""]
["25日","266.707453","0.000000","4.925457","0.000000","0.00",""]
["26日","196.488998","0.000000","4.665000","0.000000","0.00",""]
["27日","190.842878","0.833999","4.539583","0.020000","4.40",""]
["28日","188.455128","0.765000","4.117290","0.016000","4.04",""]
["29日","189.915999","0.000000","3.863999","0.000000","0.00",""]
["30日","183.128414","0.657000","4.234290","0.016000","3.66",""]
["31日","173.999663","1.836999","4.599458","0.050000","10.82",""]
["最小值","123.476996","0.000000","3.863999","0.000000","0.00",""]
["最大值","266.707453","7.017999","30.453333","0.466000","32.50",""]
["平均值","204.472931","1.657064","9.488720","0.057387","7.50",""]
["排放总量","-","51.368999","-","1.778999","232.58",""]