{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年02月01日",null,null,"导出时间：","2019-03-05 15:23:59"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","137.473006","7.500000","13.055999","0.711999","54.56",""]
["02日","137.473006","0.000000","13.055999","0.000000","0.00",""]
["03日","137.473006","0.000000","13.057000","0.000000","0.00",""]
["04日","137.473006","0.000000","13.057000","0.000000","0.00",""]
["05日","122.471999","0.107999","8.887000","0.008000","0.89",""]
["06日","107.410004","0.000000","4.368000","0.000000","0.00",""]
["07日","107.410004","3.291999","4.368000","0.134000","30.65",""]
["08日","92.732001","11.499000","10.483000","1.300000","124.00",""]
["09日","85.677002","0.000000","13.321999","0.000000","0.00",""]
["10日","85.677002","0.000000","13.321999","0.000000","0.00",""]
["11日","85.677002","0.000000","13.321999","0.000000","0.00",""]
["12日","87.351996","0.726999","12.526999","0.103999","8.32",""]
["13日","121.112999","2.677999","18.485001","0.408999","22.11",""]
["14日","116.552002","0.658000","20.568000","0.116000","5.65",""]
["15日","117.749001","1.177999","17.323000","0.172999","10.01",""]
["16日","117.991996","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["17日","117.991996","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["18日","115.807998","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["19日","142.270995","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["20日","183.348006","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["21日","183.348006","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["22日","183.348006","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["23日","183.348006","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["24日","183.348006","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["25日","183.348006","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["26日","183.348006","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["27日","183.348006","0.000000","14.606999","0.000000","0.00",""]
["28日","183.029999","0.000000","14.582000","0.000000","0.00",""]
["最小值","85.677002","0.000000","4.368000","0.000000","0.00",""]
["最大值","183.348006","11.499000","20.568000","1.300000","124.00",""]
["平均值","136.556788","0.987141","13.538107","0.105570","9.15",""]
["排放总量","-","27.640000","-","2.955999","256.18",""]