{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":39,"n_cols":16,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2019年02月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2019-03-05 15:25:46"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","10.71","37.81","1.26","24.05","92.66","2.83","5.27","15.81","0.62","117685.96","18.50","41.10","0.00","-154.49","-"]
["02日","14.09","0.45","0.88","1.46","0.00","0.00","0.44","0.01","0.00","62463.05","20.90","16.30","0.00","-139.62","-"]
["03日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["04日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["06日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["07日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["11日","19.98","0.02","0.84","10.47","0.02","0.44","0.95","0.00","0.04","42037.23","21.10","1.30","0.00","-93.44","-"]
["12日","17.73","3.78","1.13","17.57","10.57","1.12","3.92","9.82","0.25","63748.29","20.50","2.00","0.00","-155.46","-"]
["13日","10.58","30.59","0.75","20.59","54.37","1.46","38.08","91.55","2.70","70896.77","15.40","31.80","0.00","-142.72","-"]
["14日","11.16","35.76","0.53","31.79","61.75","1.51","87.99","146.62","4.18","47503.67","14.70","32.50","0.00","-128.82",""]
["15日","9.30","14.54","0.42","66.84","101.77","3.02","249.20","355.41","11.26","45185.36","11.10","36.80","0.00","-134.32",""]
["16日","22.12","38.78","1.63","38.13","64.21","2.81","90.93","131.34","6.70","73685.95","11.30","56.80","0.00","-91.19",""]
["17日","18.88","24.74","1.39","27.57","35.04","2.03","75.10","82.53","5.53","73634.20","9.90","61.20","0.00","-122.26",""]
["18日","19.25","23.81","1.48","27.18","33.10","2.09","79.86","94.17","6.14","76888.63","10.10","62.90","0.00","-139.27",""]
["19日","17.99","22.05","1.37","19.30","23.66","1.47","99.54","124.69","7.58","76152.26","10.20","63.90","0.00","-138.09",""]
["20日","16.41","19.07","1.28","25.39","29.22","1.98","85.02","101.98","6.63","77985.51","9.80","64.40","0.00","-145.95",""]
["21日","15.16","17.67","1.23","26.62","32.02","2.16","78.38","92.28","6.36","81147.04","10.10","63.80","0.00","-148.02",""]
["22日","14.28","17.21","1.12","46.03","48.54","3.61","69.11","82.62","5.42","78421.98","10.20","64.60","0.00","-116.91",""]
["23日","13.47","16.07","1.07","36.00","43.43","2.86","60.17","70.74","4.78","79444.43","10.00","64.10","0.00","-144.73",""]
["24日","13.02","15.70","1.05","20.45","25.46","1.65","60.62","73.11","4.89","80667.63","10.20","63.80","0.00","-139.71",""]
["25日","16.72","19.64","1.39","19.61","23.55","1.63","70.25","82.10","5.84","83128.98","10.10","64.70","0.00","-152.40",""]
["26日","13.63","17.54","1.13","20.50","26.45","1.70","69.34","81.91","5.75","82918.98","10.60","62.90","0.00","-150.99",""]
["27日","13.66","18.14","1.15","20.31","27.44","1.71","63.18","72.54","5.32","84201.92","10.70","62.20","0.00","-143.04",""]
["28日","15.06","17.62","1.30","24.10","28.54","2.08","77.40","89.40","6.68","86305.47","10.20","64.30","0.00","-140.52",""]
["最小值","9.30","0.02","0.42","1.46","0.00","0.00","0.44","0.00","0.00","42037.23","9.80","1.30","0.00","-155.46",""]
["最大值","22.12","38.78","1.63","66.84","101.77","3.61","249.20","355.41","11.26","117685.96","21.10","64.70","0.00","-91.19",""]
["平均值","15.16","19.55","1.12","26.20","38.09","1.91","68.24","89.93","4.83","74205.17","12.78","49.07","0.00","-136.10",""]
["排放总量","-","-","22.40","-","-","38.16","-","-","96.67","1484103.31","-","-","-","-",""]