{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2019年01月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2019-03-05 15:32:00"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","9.19","13.35","0.76","44.97","59.36","3.72","49.93","55.37","4.13","82720.48","10.90","60.40","0.00","-165.28",""]
["02日","8.84","16.50","0.72","65.33","180.04","5.32","42.98","51.98","3.50","81427.14","13.50","56.60","0.00","-158.89","-"]
["03日","3.19","6.12","0.38","151.57","681.42","18.05","0.26","0.70","0.00","119088.62","20.80","27.50","0.00","-150.04","-"]
["04日","4.70","0.01","0.45","5.53","0.00","0.53","0.21","0.00","0.00","95819.87","21.00","25.70","0.00","-146.24","-"]
["05日","9.27","7.81","0.76","63.55","76.30","5.21","41.59","45.75","3.41","81982.99","13.90","57.70","0.00","-124.96",""]
["06日","10.09","12.87","0.86","38.47","53.74","3.28","98.29","126.42","8.38","85255.11","11.20","61.40","0.00","-128.99",""]
["07日","10.19","13.42","0.93","40.23","56.94","3.67","61.06","79.07","5.57","91222.78","11.40","61.10","0.00","-141.65",""]
["08日","9.15","13.27","0.83","29.67","43.47","2.69","46.88","59.16","4.25","90660.93","11.20","61.10","0.00","-163.74",""]
["09日","9.81","13.56","0.79","27.20","43.21","2.19","41.99","54.44","3.38","80500.65","11.30","60.60","0.00","-163.42",""]
["10日","8.38","13.19","0.69","31.58","45.41","2.60","48.70","61.96","4.01","82341.49","11.30","59.70","0.00","-143.24",""]
["11日","8.25","12.57","0.79","26.20","38.30","2.51","45.19","57.69","4.33","95807.97","11.50","61.40","0.00","-148.58",""]
["12日","8.93","13.71","0.86","24.72","37.84","2.38","45.70","61.99","4.40","96275.87","11.80","60.40","0.00","-162.09",""]
["13日","8.01","12.35","0.76","32.23","45.42","3.06","55.62","72.89","5.28","94937.98","11.30","61.30","0.00","-142.41",""]
["14日","8.41","12.26","0.80","34.07","48.40","3.24","55.74","73.08","5.30","95091.27","11.40","61.20","0.00","-157.38",""]
["15日","7.84","13.48","0.73","27.80","42.59","2.59","50.89","71.82","4.74","93150.66","12.00","59.30","0.00","-168.20",""]
["16日","11.85","17.41","0.92","82.94","105.34","6.44","58.34","79.26","4.53","77649.36","11.80","59.90","0.00","-154.12",""]
["17日","14.95","21.33","1.46","38.30","54.38","3.74","52.53","67.93","5.13","97661.65","11.30","61.70","0.00","-142.33",""]
["18日","14.97","19.74","1.44","22.98","31.18","2.21","67.28","83.95","6.47","96168.86","11.10","62.80","0.00","-165.48",""]
["19日","17.50","23.40","1.53","22.76","30.94","1.99","57.06","71.29","4.99","87450.78","11.10","62.20","0.00","-104.29",""]
["20日","16.47","23.31","1.53","24.65","34.24","2.29","44.68","56.11","4.15","92888.97","11.20","62.00","0.00","-168.59",""]
["21日","18.43","27.04","1.60","28.10","39.83","2.44","39.85","52.11","3.46","86833.62","11.60","60.40","0.00","-149.50",""]
["22日","15.15","23.11","1.36","28.64","44.32","2.57","37.22","49.94","3.34","89745.09","11.80","59.50","0.00","-150.51",""]
["23日","15.97","22.47","1.39","24.01","32.82","2.09","39.53","48.54","3.44","87032.42","11.10","61.80","0.00","-159.60",""]
["24日","17.69","23.90","1.61","21.86","29.07","1.99","41.41","50.03","3.77","91036.34","11.00","62.40","0.00","-155.92",""]
["25日","16.72","22.30","1.46","24.05","32.12","2.10","37.45","45.76","3.27","87316.46","11.10","62.00","0.00","-165.20",""]
["26日","15.22","21.09","1.33","22.88","31.32","2.00","36.50","44.98","3.19","87393.89","11.20","61.30","0.00","-160.34",""]
["27日","16.75","23.05","1.23","19.75","27.25","1.45","38.55","46.41","2.83","73416.05","11.10","60.20","0.00","-151.41",""]
["28日","12.56","17.45","0.99","32.10","43.14","2.53","36.04","44.75","2.84","78806.39","11.20","60.50","0.00","-158.09",""]
["29日","13.70","19.79","1.20","24.54","35.78","2.15","35.04","44.86","3.07","87611.65","11.60","60.70","0.00","-150.30",""]
["30日","13.86","19.92","1.12","22.52","31.26","1.82","34.77","41.82","2.81","80821.75","10.90","60.80","0.00","-161.43",""]
["31日","13.77","18.71","1.03","23.00","31.26","1.72","33.56","40.75","2.51","74785.20","11.00","60.10","0.00","-169.16",""]
["最小值","3.19","0.01","0.38","5.53","0.00","0.53","0.21","0.00","0.00","73416.05","10.90","25.70","0.00","-169.16",""]
["最大值","18.43","27.04","1.61","151.57","681.42","18.05","98.29","126.42","8.38","119088.62","21.00","62.80","0.00","-104.29",""]
["平均值","11.93","16.73","1.04","35.68","67.31","3.24","44.35","56.16","3.89","88480.72","12.08","58.51","0.00","-152.62",""]
["排放总量","-","-","32.31","-","-","100.57","-","-","120.48","2742902.28","-","-","-","-",""]