{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年08月01日",null,null,"导出时间：","2019-09-01 08:43:15"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","165.665086","5.365000","5.881415","0.168000","28.83",""]
["02日","190.892249","17.634000","6.573500","0.641000","94.52",""]
["03日","232.440619","8.122999","7.271333","0.260000","34.60",""]
["04日","200.456581","7.163999","7.677958","0.331000","42.67",""]
["05日","133.717917","6.908000","4.714832","0.149999","45.29",""]
["06日","138.142833","5.493999","3.216291","0.131000","42.98",""]
["07日","133.500958","4.727999","2.666707","0.094000","35.27",""]
["08日","144.243248","5.695999","3.350041","0.142999","40.40",""]
["09日","156.409415","5.751000","3.960665","0.126000","35.41",""]
["10日","135.952208","18.416000","3.616124","0.523000","136.05",""]
["11日","171.560166","31.975000","3.488707","0.683000","185.20",""]
["12日","144.251872","39.697000","2.945082","0.807000","272.49",""]
["13日","143.330081","22.734000","3.265582","0.450000","150.58",""]
["14日","155.079417","8.519999","4.381375","0.196000","54.63",""]
["15日","157.568043","7.253000","5.506833","0.295999","46.15",""]
["16日","171.786995","10.272999","4.307999","0.233000","54.36",""]
["17日","159.996205","8.237999","4.301624","0.210999","51.09",""]
["18日","159.469207","8.044000","3.506207","0.171999","50.19",""]
["19日","170.776126","7.572000","2.304291","0.096000","44.06",""]
["20日","165.269373","5.934000","2.291125","0.087999","36.29",""]
["21日","169.119081","4.546000","2.831415","0.070000","26.79",""]
["22日","171.708255","6.990000","3.050540","0.122999","38.45",""]
["23日","180.357542","6.227000","3.209375","0.100000","36.65",""]
["24日","174.545332","3.931999","3.298332","0.084000","22.29",""]
["25日","171.171337","2.067000","6.949165","0.098000","12.36",""]
["26日","139.128251","4.514999","10.228040","0.346999","30.11",""]
["27日","188.186624","6.174000","15.891166","0.586999","32.15",""]
["28日","188.163417","2.947000","17.610375","0.273000","15.33",""]
["29日","202.096218","2.845000","17.230868","0.244999","14.15",""]
["30日","210.253917","3.398000","15.384790","0.209999","16.07",""]
["31日","190.878624","6.594000","9.983541","0.306999","33.78",""]
["最小值","133.500958","2.067000","2.291125","0.070000","12.36",""]
["最大值","232.440619","39.697000","17.610375","0.807000","272.49",""]
["平均值","168.261844","9.217869","6.157912","0.265903","56.75",""]
["排放总量","-","285.754000","-","8.243000","1759.16",""]