{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年09月01日",null,null,"导出时间：","2019-10-08 14:29:06"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","187.618085","12.810999","7.759458","0.522000","69.05",""]
["02日","176.789835","9.996999","6.436916","0.343999","56.97",""]
["03日","165.241459","7.165000","4.944791","0.211999","43.47",""]
["04日","210.724874","5.596000","4.381040","0.113000","26.22",""]
["05日","189.208832","7.088000","4.308165","0.161000","36.55",""]
["06日","238.830290","4.600999","4.180958","0.065000","17.83",""]
["07日","232.825752","4.368999","3.557790","0.076999","21.13",""]
["08日","167.146998","9.387000","4.456291","0.278000","60.19",""]
["09日","170.785912","11.002000","3.634666","0.238999","67.49",""]
["10日","169.016873","4.625000","3.392916","0.099000","27.54",""]
["11日","169.709667","3.278000","3.786833","0.074999","19.34",""]
["12日","164.433001","3.611000","4.526665","0.104999","22.50",""]
["13日","169.824502","2.608999","4.365375","0.060999","15.04",""]
["14日","153.071166","1.625999","4.083332","0.055000","13.41",""]
["15日","158.968374","4.863000","4.481124","0.128000","28.12",""]
["16日","193.860463","2.730999","4.739499","0.067000","13.54",""]
["17日","210.902793","3.838999","4.825874","0.080000","17.25",""]
["18日","181.726873","3.055000","4.610915","0.084000","18.14",""]
["19日","218.031701","4.881000","4.646749","0.133000","28.91",""]
["20日","281.755460","2.626999","4.722291","0.042000","9.04",""]
["21日","335.660583","0.099000","4.778624","0.001000","0.30",""]
["22日","280.107879","2.640000","6.182958","0.041000","10.40",""]
["23日","250.015831","6.283000","3.698665","0.090999","25.32",""]
["24日","237.858704","2.000999","4.028082","0.064000","13.60",""]
["25日","181.431334","2.785000","4.152624","0.035000","12.66",""]
["26日","221.330079","2.786999","4.443583","0.065000","12.61",""]
["27日","237.658710","3.001999","6.001958","0.079000","12.39",""]
["28日","235.523710","2.718999","6.966040","0.086999","11.62",""]
["29日","235.892831","3.036999","7.274207","0.085999","12.60",""]
["30日","278.087073","4.543999","7.586916","0.121999","14.10",""]
["最小值","153.071166","0.099000","3.392916","0.001000","0.30",""]
["最大值","335.660583","12.810999","7.759458","0.522000","69.05",""]
["平均值","210.134655","4.655266","4.898509","0.120366","24.58",""]
["排放总量","-","139.657999","-","3.611000","737.33",""]