{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":16,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2019年09月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2019-10-08 14:29:14"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","1.55","2.69","0.22","19.07","33.59","1.90","52.53","79.86","5.24","99684.43","12.98","63.63","6.00","-0.00",""]
["02日","1.50","2.63","0.20","18.83","32.85","1.75","46.56","74.41","4.28","92229.04","13.42","64.20","6.00","-0.00",""]
["03日","1.43","2.52","0.10","78.29","125.18","6.08","52.90","85.98","4.04","75583.72","13.53","64.74","6.00","-0.00",""]
["04日","1.44","2.83","0.14","33.22","64.97","2.00","58.88","112.35","3.67","62795.64","14.61","62.51","6.00","-0.00",""]
["05日","1.54","2.63","0.24","16.77","32.02","1.81","51.41","88.87","5.47","106264.46","14.68","60.49","6.00","-0.00",""]
["06日","1.52","2.15","0.24","19.74","27.60","2.05","60.48","84.22","6.29","104020.01","13.82","62.53","6.00","-0.00",""]
["07日","1.47","1.07","0.15","12.13","13.80","0.86","38.51","52.83","2.67","79562.97","17.68","56.71","6.00","-0.00","-"]
["08日","1.69","0.00","0.24","2.54","0.00","0.37","1.61","0.00","0.23","148456.30","22.52","49.98","6.00","-0.00","-"]
["09日","1.71","0.00","0.20","2.51","0.00","0.40","0.53","0.00","0.07","138457.49","22.50","34.96","6.00","-0.00","-"]
["10日","1.83","0.00","0.17","1.14","0.00","0.17","0.59","0.00","0.05","122533.42","22.63","28.89","6.00","-0.00","-"]
["11日","2.05","2.33","0.34","14.78","28.31","2.39","36.35","69.20","6.88","160114.41","18.56","37.39","6.00","-0.00","-"]
["12日","2.16","4.42","0.24","31.16","62.22","3.12","48.57","93.95","4.79","98306.63","14.51","58.62","6.00","-0.00",""]
["13日","2.28","4.18","0.24","42.27","76.80","4.37","65.24","114.78","6.78","103732.20","13.99","60.33","6.00","-0.00",""]
["14日","1.70","2.74","0.24","32.58","50.83","3.57","87.67","136.72","9.66","109719.40","13.18","63.70","6.00","-0.00",""]
["15日","1.69","2.85","0.24","37.23","58.08","4.12","83.55","131.55","9.17","110425.60","13.32","63.35","6.00","-0.00",""]
["16日","1.64","2.85","0.24","35.07","59.76","3.84","99.76","167.93","10.92","109167.15","13.77","62.82","6.00","-0.00",""]
["17日","1.46","2.69","0.24","38.11","69.27","4.15","85.41","150.74","9.33","108814.39","14.18","62.06","6.00","-0.00",""]
["18日","1.44","2.71","0.24","24.27","45.48","2.65","83.01","149.18","9.14","109884.40","14.30","61.40","6.00","-0.00",""]
["19日","1.34","2.78","0.24","30.75","63.83","3.40","63.27","124.12","7.02","110812.25","14.86","60.06","6.00","-0.00",""]
["20日","1.30","2.35","0.23","29.70","50.81","3.25","65.52","105.62","7.18","107672.95","13.85","62.37","6.00","-0.00",""]
["21日","1.36","2.48","0.24","26.80","47.81","2.99","66.32","106.04","7.41","111793.36","13.82","62.74","6.00","-0.00",""]
["22日","1.32","2.49","0.24","44.70","81.36","5.01","58.29","98.92","6.52","111901.52","14.11","62.33","6.00","-0.00",""]
["23日","1.24","2.56","0.24","21.89","44.88","2.40","61.57","119.14","6.73","109360.54","14.84","61.15","6.00","-0.00",""]
["24日","1.24","2.72","0.17","23.53","51.36","2.03","62.12","127.28","5.29","85740.81","15.17","59.54","6.00","-0.00",""]
["25日","1.23","2.72","0.21","28.00","60.62","2.79","46.15","94.21","4.58","99362.45","15.14","59.36","6.00","-0.00",""]
["26日","1.19","2.80","0.24","21.57","50.89","2.48","82.99","186.80","9.59","115662.96","15.66","58.35","6.00","-0.00",""]
["27日","1.23","2.37","0.24","55.36","104.55","6.34","91.24","169.91","10.49","115685.62","14.88","60.35","6.00","-0.00",""]
["28日","1.27","2.33","0.21","53.27","97.58","5.10","93.54","167.60","8.85","95367.07","14.22","62.92","6.00","-0.00",""]
["29日","1.22","2.34","0.22","44.73","82.22","4.80","102.71","188.52","11.03","107823.43","14.17","61.99","6.00","-0.00",""]
["30日","1.26","2.19","0.22","36.16","61.36","3.69","100.93","167.17","10.27","101455.66","13.43","62.83","6.00","-0.00",""]
["最小值","1.19","0.00","0.10","1.14","0.00","0.17","0.53","0.00","0.05","62795.64","12.98","28.89","6.00","-0.00",""]
["最大值","2.28","4.42","0.34","78.29","125.18","6.34","102.71","188.52","11.03","160114.41","22.63","64.74","6.00","-0.00",""]
["平均值","1.51","2.38","0.22","29.21","52.60","3.00","61.61","108.26","6.45","107079.68","15.28","58.41","6.00","-0.00",""]
["排放总量","-","-","6.62","-","-","89.88","-","-","193.64","3212390.28","-","-","-","-",""]