{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年10月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2019-11-03 08:25:42"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","332.704987","0.021000","8.705000","0.000000","6.788874","0.06",""]
["02日","323.993912","6.514000","7.206750","0.117999","6.878458","20.56",""]
["03日","314.376535","3.443000","5.504082","0.058999","7.584666","11.43",""]
["04日","284.367454","4.596000","4.201374","0.056000","7.301665","15.96",""]
["05日","304.501007","0.000000","2.882000","0.000000","6.521166","0.00",""]
["06日","309.468087","4.626000","2.856916","0.040000","6.620000","14.49",""]
["07日","324.722457","0.287999","2.820040","0.002000","6.621040","0.85",""]
["08日","289.650175","0.002000","3.271374","0.000000","6.696457","0.01",""]
["09日","330.302916","1.114000","2.835541","0.008999","7.393957","4.20",""]
["10日","378.666381","3.000000","2.423916","0.029000","7.797416","11.63",""]
["11日","257.511123","1.411000","2.393583","0.012000","7.643915","5.20",""]
["12日","255.063254","1.556000","2.403249","0.014999","7.752290","6.49",""]
["13日","238.319630","2.314999","2.364749","0.022999","7.892707","9.86",""]
["14日","246.914714","2.797000","2.330458","0.025000","7.860790","10.37",""]
["15日","255.589347","4.616999","2.385651","0.042999","7.808564","18.74",""]
["16日","244.387560","2.895999","2.317738","0.028000","7.532782","11.29",""]
["17日","236.682287","2.955000","2.696375","0.036999","7.799083","13.00",""]
["18日","225.385875","3.287999","2.712791","0.037999","7.796124","14.58",""]
["19日","256.119961","5.309000","2.814332","0.056000","7.889375","20.25",""]
["20日","247.823712","3.270000","2.828208","0.038999","7.866708","13.60",""]
["21日","234.039375","3.283999","2.868208","0.041000","7.867541","14.32",""]
["22日","244.957663","5.785999","2.815125","0.065000","7.759750","22.82",""]
["23日","268.798501","5.594999","2.886957","0.058000","7.691708","20.32",""]
["24日","241.889961","4.921999","2.831249","0.058000","7.590749","21.52",""]
["25日","243.902583","6.618999","2.637624","0.076999","7.510082","25.39",""]
["26日","250.608246","5.006000","3.305665","0.069000","7.255166","20.16",""]
["27日","258.803246","5.027000","3.568665","0.068000","7.239832","19.35",""]
["28日","260.444253","5.705000","3.257333","0.058999","7.234083","21.82",""]
["29日","261.357419","11.387000","1.542540","0.068000","7.327250","43.50",""]
["30日","262.008504","12.691000","1.568000","0.074999","7.176916","48.41",""]
["31日","262.352175","6.277999","1.514625","0.035999","6.907874","24.00",""]
["最小值","225.385875","0.000000","1.514625","0.000000","6.521166","0.00",""]
["最大值","378.666381","12.691000","8.705000","0.117999","7.892707","48.41",""]
["平均值","272.442364","4.074773","3.120972","0.042031","7.406677","15.62",""]
["排放总量","-","126.317999","-","1.302999","-","484.19",""]