{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年11月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2019-12-02 08:21:31"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","258.404433","5.565999","1.661607","0.037999","6.781652","21.58",""]
["02日","264.618412","4.610000","1.848624","0.030999","7.039291","17.36",""]
["03日","258.472991","0.000000","1.687999","0.000000","7.196958","0.00",""]
["04日","257.320203","1.485000","1.777041","0.010999","7.226541","5.83",""]
["05日","254.667007","0.000000","1.975999","0.000000","7.293624","0.00",""]
["06日","254.869796","1.614999","2.025291","0.012999","7.307790","6.33",""]
["07日","254.579791","1.554999","2.072665","0.012000","7.389249","6.15",""]
["08日","259.207579","2.995000","1.873625","0.020000","7.348250","11.03",""]
["09日","265.591203","1.705999","1.649499","0.010000","7.257624","6.80",""]
["10日","252.095710","1.836000","1.536000","0.012000","7.180875","7.21",""]
["11日","253.209540","2.044999","1.645791","0.012000","7.149665","8.16",""]
["12日","252.560291","2.085999","1.543708","0.012999","7.165000","8.20",""]
["13日","255.833581","2.067000","1.583083","0.012999","7.118790","8.04",""]
["14日","257.104161","3.608000","1.580165","0.021000","7.098832","14.03",""]
["15日","256.371410","3.891000","1.539207","0.022999","7.134291","15.24",""]
["16日","263.504871","4.016000","1.636290","0.025000","7.305374","14.59",""]
["17日","267.273866","2.923000","3.468458","0.071999","7.575375","11.51",""]
["18日","253.885412","3.266999","4.693791","0.021999","8.081583","12.84",""]
["19日","252.918583","1.877999","1.791916","0.014000","8.372457","7.50",""]
["20日","251.794375","3.467999","1.851915","0.024000","8.350832","13.62",""]
["21日","254.310086","5.586999","1.654125","0.034000","7.859083","22.00",""]
["22日","254.226541","6.259000","1.546499","0.038999","7.400750","24.52",""]
["23日","258.459172","5.777999","1.654374","0.036999","7.162124","22.12",""]
["24日","255.884883","0.000000","1.696749","0.000000","7.314708","0.00",""]
["25日","258.976254","6.615000","2.044916","0.055000","7.305708","25.07",""]
["26日","263.015614","3.399000","3.177782","0.051999","7.310825","12.52",""]
["27日","190.391254","3.225999","4.487916","0.063000","7.371332","10.72",""]
["28日","337.761136","5.442000","5.785499","0.082000","7.828790","14.59",""]
["29日","290.030793","7.375000","4.310041","0.104999","7.771250","27.28",""]
["30日","282.189579","3.427000","6.176541","0.084000","7.751999","12.21",""]
["最小值","190.391254","0.000000","1.536000","0.000000","6.781652","0.00",""]
["最大值","337.761136","7.375000","6.176541","0.104999","8.372457","27.28",""]
["平均值","259.650951","3.257499","2.399236","0.031233","7.415021","12.24",""]
["排放总量","-","97.724999","-","0.937000","-","367.05",""]