{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年12月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-01-03 11:51:31"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","208.814458","1.770000","5.247290","0.055000","7.703833","7.90",""]
["02日","214.469830","2.064000","5.548458","0.021999","7.787665","10.71",""]
["03日","194.861331","2.604999","2.859083","0.052999","8.068415","12.99",""]
["04日","213.989371","2.498000","4.301332","0.050000","7.619749","10.90",""]
["05日","232.020409","3.467999","4.766207","0.071999","7.646665","14.73",""]
["06日","232.898661","3.463000","4.270875","0.041000","7.675665","15.38",""]
["07日","222.709623","2.520000","2.871040","0.043999","7.615707","11.52",""]
["08日","218.384499","2.157000","3.714415","0.029000","7.720749","9.84",""]
["09日","233.728578","2.697000","4.960708","0.099000","7.178166","10.72",""]
["10日","284.147291","2.161000","10.275624","0.070999","7.236915","5.55",""]
["11日","356.128197","2.866999","12.800000","0.133000","7.279041","10.49",""]
["12日","259.954156","2.592000","10.067790","0.026999","7.604166","10.94",""]
["13日","240.181836","2.342000","4.260540","0.085000","7.921000","9.44",""]
["14日","237.470046","1.818000","9.548291","0.092999","8.084457","8.86",""]
["15日","208.030338","2.516999","11.027625","0.142999","7.796583","11.17",""]
["16日","215.678957","2.063000","12.074666","0.110000","7.865458","9.36",""]
["17日","223.476086","2.619000","10.695582","0.085000","8.315708","11.22",""]
["18日","233.806377","3.128000","9.309041","0.173999","8.160166","13.35",""]
["19日","243.509705","2.491000","10.516040","0.042000","8.169624","9.40",""]
["20日","265.449577","2.741000","3.673000","0.035999","8.242625","10.68",""]
["21日","226.725875","2.108000","3.967375","0.070000","8.239957","13.17",""]
["22日","160.057006","0.000000","5.267000","0.000000","8.176415","0.00",""]
["23日","160.057006","0.000000","5.267000","0.000000","8.199749","0.00",""]
["24日","146.885630","0.000000","4.833582","0.000000","7.417832","0.00",""]
["25日","211.165297","2.572999","6.534500","0.071999","8.245665","7.08",""]
["26日","362.329415","3.166999","9.073707","0.052999","8.315958","8.82",""]
["27日","335.003157","2.903000","5.238208","0.042000","8.176375","10.25",""]
["28日","266.622169","2.169000","3.920208","0.029999","8.055790","9.00",""]
["29日","240.331962","2.826999","3.906957","0.059999","8.059333","11.26",""]
["30日","249.129042","2.858999","5.686374","0.073999","8.168207","11.86",""]
["31日","251.882083","3.444999","6.862415","0.101000","8.188290","12.57",""]
["最小值","146.885630","0.000000","2.859083","0.000000","7.178166","0.00",""]
["最大值","362.329415","3.467999","12.800000","0.173999","8.315958","15.38",""]
["平均值","237.093482","2.342966","6.559514","0.063419","7.901158","9.65",""]
["排放总量","-","72.632000","-","1.965999","-","299.15",""]