{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年01月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-03-08 13:45:29"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","258.343538","3.561999","6.955250","0.085000","8.099166","14.97",""]
["02日","262.611544","3.930000","5.650500","0.070999","7.995207","12.87",""]
["03日","306.951041","3.713000","5.535040","0.066000","7.844999","12.07",""]
["04日","288.000539","3.392999","4.517583","0.029999","7.704250","14.08",""]
["05日","236.511830","5.262999","2.275916","0.055000","7.643749","22.66",""]
["06日","239.271119","7.788000","2.495499","0.084000","7.674208","32.67",""]
["07日","209.759372","7.612000","2.560249","0.096000","7.600457","34.71",""]
["08日","215.068962","7.006999","2.667708","0.090999","7.499041","37.18",""]
["09日","215.573876","8.448999","2.353832","0.058999","7.495124","26.14",""]
["10日","227.413375","4.541000","2.769957","0.058999","7.619333","23.77",""]
["11日","180.772662","5.501000","2.291958","0.073999","7.569041","26.54",""]
["12日","219.400587","7.267999","2.947332","0.091999","7.586666","33.91",""]
["13日","202.148714","2.184000","2.983999","0.030999","7.949499","10.69",""]
["14日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.982750","0.00",""]
["15日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.512790","0.00",""]
["16日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.724332","0.00",""]
["17日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.922708","0.00",""]
["18日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.318374","0.00",""]
["19日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.670082","0.00",""]
["20日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.726416","0.00",""]
["21日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.386541","0.00",""]
["22日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.306333","0.00",""]
["23日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.336375","0.00",""]
["24日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.415625","0.00",""]
["25日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.282166","0.00",""]
["26日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.269707","0.00",""]
["27日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.294416","0.00",""]
["28日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.269750","0.00",""]
["29日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.221750","0.00",""]
["30日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.405415","0.00",""]
["31日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.213750","0.00",""]
["最小值","180.772662","0.000000","2.275916","0.000000","7.213750","0.00",""]
["最大值","306.951041","8.448999","6.955250","0.096000","8.099166","37.18",""]
["平均值","217.383395","2.264870","3.167896","0.028805","7.565807","9.75",""]
["排放总量","-","70.210999","-","0.893000","-","302.24",""]