{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年02月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-03-08 13:45:35"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.276290","0.00",""]
["02日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.221499","0.00",""]
["03日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.258458","0.00",""]
["04日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.276500","0.00",""]
["05日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.432165","0.00",""]
["06日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.169291","0.00",""]
["07日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.094040","0.00",""]
["08日","204.281005","0.000000","2.899999","0.000000","7.075957","0.00",""]
["09日","253.064918","2.825000","3.433583","0.041000","7.275915","11.65",""]
["10日","159.950626","1.848999","3.157957","0.036999","7.411583","11.61",""]
["11日","159.649957","1.937000","2.415332","0.018999","7.440790","12.10",""]
["12日","179.514456","2.968999","1.995125","0.037999","7.422583","14.51",""]
["13日","193.766622","2.596000","2.759374","0.042000","7.370957","14.61",""]
["14日","176.931872","3.762999","3.124957","0.070000","6.919208","18.05",""]
["15日","211.945164","2.072999","3.967166","0.036999","7.403040","9.67",""]
["16日","205.425621","2.290000","3.881958","0.048000","7.378083","12.45",""]
["17日","195.614497","0.000000","3.902874","0.000000","7.396916","0.00",""]
["18日","189.127250","1.899999","4.470041","0.043999","7.417207","11.86",""]
["19日","398.929579","1.699999","4.557958","0.067000","7.383874","13.80",""]
["20日","187.547497","1.875000","4.998207","0.035000","7.392291","7.71",""]
["21日","308.574419","3.677000","4.759375","0.067000","7.474458","12.09",""]
["22日","222.345541","0.783000","5.400291","0.048000","7.552249","9.44",""]
["23日","65.871457","2.205999","5.560416","0.081000","7.607582","11.80",""]
["24日","130.166501","4.993000","5.466624","0.037999","7.620207","13.22",""]
["25日","348.465632","4.358999","2.680708","0.035999","7.542832","14.47",""]
["26日","268.823175","2.791999","3.410165","0.071999","7.461707","13.41",""]
["27日","188.429999","2.628000","4.899041","0.053999","7.399625","13.79",""]
["28日","46.144002","1.786000","4.054166","0.052999","7.375041","12.24",""]
["29日","150.436502","1.284999","4.572415","0.058999","7.412499","11.96",""]
["最小值","46.144002","0.000000","1.995125","0.000000","6.919208","0.00",""]
["最大值","398.929579","4.993000","5.560416","0.081000","7.620207","18.05",""]
["平均值","202.585286","1.733999","3.678198","0.034000","7.360788","8.64",""]
["排放总量","-","50.286000","-","0.985999","-","250.43",""]