{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年03月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-04-07 08:21:57"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","104.556372","1.185000","4.446125","0.035000","7.540375","11.05",""]
["02日","123.695791","1.169999","3.280832","0.032000","7.505582","9.28",""]
["03日","109.782790","1.340999","5.128124","0.105999","7.615624","12.38",""]
["04日","109.395663","1.268999","7.487582","0.055000","7.721582","11.33",""]
["05日","172.329083","1.455000","5.209332","0.065000","7.656041","10.28",""]
["06日","114.768957","1.278999","5.904791","0.038999","7.580333","9.18",""]
["07日","114.692539","1.449999","4.664832","0.077999","7.534165","14.02",""]
["08日","132.499626","1.616000","5.237124","0.035999","7.504624","8.89",""]
["09日","175.998412","1.745000","4.475540","0.057000","7.502374","10.60",""]
["10日","172.103543","0.003000","6.172540","0.000000","7.517040","0.01",""]
["11日","1.899999","0.000000","8.494999","0.000000","7.630082","0.00",""]
["12日","38.373457","0.820999","4.797333","0.005000","7.301874","10.35",""]
["13日","83.887331","0.938999","1.483290","0.041000","7.116666","10.71",""]
["14日","90.378540","0.946999","3.489125","0.025000","7.071665","9.94",""]
["15日","92.702082","0.337000","3.037624","0.018999","7.056375","4.05",""]
["16日","121.752499","2.221000","4.376332","0.033000","7.066665","10.35",""]
["17日","196.420753","1.637000","3.425333","0.040000","7.046958","10.17",""]
["18日","138.907251","0.804000","3.960665","0.036999","7.025249","9.30",""]
["19日","106.695795","1.911000","4.078166","0.050999","7.025790","12.29",""]
["20日","151.177255","1.415999","5.891708","0.108999","7.041165","10.18",""]
["21日","155.709294","2.084999","10.523958","0.115000","7.067207","11.12",""]
["22日","190.512667","0.807000","9.236416","0.029000","7.068583","4.25",""]
["23日","177.688503","1.368999","7.322333","0.097000","7.073291","9.59",""]
["24日","137.352162","1.447000","8.339083","0.050999","7.092708","11.43",""]
["25日","144.147370","2.024000","7.233291","0.151999","7.101416","10.82",""]
["26日","172.986369","1.403999","11.090500","0.035000","7.111290","10.56",""]
["27日","134.035910","1.445999","6.263708","0.173999","7.087290","10.55",""]
["28日","147.891285","1.522000","14.372709","0.083000","7.058915","8.82",""]
["29日","165.239992","1.350000","8.089083","0.060999","7.062040","10.39",""]
["30日","147.385742","2.286000","7.959666","0.163000","7.130499","11.52",""]
["31日","194.970413","1.786000","13.992165","0.134000","7.077541","9.86",""]
["最小值","1.899999","0.000000","1.483290","0.000000","7.025249","0.00",""]
["最大值","196.420753","2.286000","14.372709","0.173999","7.721582","14.02",""]
["平均值","132.901207","1.324902","6.434332","0.063129","7.257774","9.46",""]
["排放总量","-","41.072000","-","1.957000","-","293.29",""]