{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2020年03月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2020-04-07 08:22:27"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","4.72","9.39","0.30","32.79","60.93","1.99","81.57","156.69","5.16","64702.57","14.57","56.80","6.00","-0.00",""]
["02日","3.91","7.95","0.21","28.38","55.33","1.87","99.88","179.25","6.52","65378.73","14.37","55.48","6.00","-0.00",""]
["03日","3.52","6.66","0.24","28.05","51.03","2.00","82.42","134.47","5.79","70350.15","13.97","54.17","6.00","-0.00",""]
["04日","3.95","7.64","0.29","29.16","55.16","2.22","109.64","180.20","8.29","76196.19","13.64","55.22","6.00","-0.00",""]
["05日","4.90","8.11","0.38","31.36","50.43","2.34","114.33","168.40","8.45","74695.03","13.38","55.70","6.00","-0.00",""]
["06日","5.21","9.51","0.34","28.35","50.47","1.91","87.97","138.71","5.85","67031.89","13.71","57.08","6.00","-0.00",""]
["07日","4.83","8.65","0.27","26.89","46.35","1.82","90.99","142.17","6.04","66893.51","13.22","58.08","6.00","-0.00",""]
["08日","3.97","7.63","0.08","45.12","79.30","0.96","95.12","146.79","2.00","21224.89","13.56","57.24","6.00","-0.00","停产"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["12日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["13日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["14日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["15日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["16日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["17日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["18日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["19日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["20日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["23日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["26日","7.13","8.28","0.13","17.45","22.29","0.38","60.81","80.69","1.32","21592.75","18.28","50.72","6.00","-0.00","停产"]
["27日","7.01","7.56","0.64","16.83","21.98","1.80","65.46","89.41","6.67","98379.81","18.51","52.17","6.00","-0.00",""]
["28日","6.46","7.90","1.01","19.19","26.45","2.95","81.42","103.15","12.55","154195.46","18.42","53.36","6.00","-0.00",""]
["29日","5.74","6.81","0.88","19.89","24.47","3.06","108.32","128.19","16.66","153671.39","18.48","54.04","6.00","-0.00",""]
["30日","5.12","4.68","0.61","18.97","17.48","2.33","106.45","84.13","13.10","122766.70","18.66","54.29","6.00","-0.00",""]
["31日","3.87","3.21","0.56","17.33","18.22","2.45","65.34","68.56","9.47","139282.54","19.73","55.87","6.00","-0.00",""]
["最小值","3.52","3.21","0.08","16.83","17.48","0.38","60.81","68.56","1.32","21224.89","13.22","50.72","6.00","-0.00",""]
["最大值","7.13","9.51","1.01","45.12","79.30","3.06","114.33","180.20","16.66","154195.46","19.73","58.08","6.00","-0.00",""]
["平均值","5.02","7.43","0.42","25.70","41.42","2.01","89.27","128.63","7.71","85454.40","15.89","55.01","6.00","-0.00",""]
["排放总量","-","-","5.94","-","-","28.08","-","-","107.87","1196361.61","-","-","-","-",""]