{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,7,1,9],[2,1,2,4],[2,7,2,9],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,9,6,9],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":4},"监控点名称：","VOCs罐区固定报警监控出口"]
["监测时间：","2020年04月01日",{"$nulls":4},"导出时间：","2020-05-03 16:20:30"]
[]
["时间","VOC混合气体",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","0.56","-","-","-","-","-","-","-",""]
["02日","0.88","-","-","-","-","-","-","-",""]
["03日","0.70","-","-","-","-","-","-","-",""]
["04日","1.12","-","-","-","-","-","-","-",""]
["05日","0.85","-","-","-","-","-","-","-",""]
["06日","0.99","-","-","-","-","-","-","-",""]
["07日","1.03","-","-","-","-","-","-","-",""]
["08日","0.87","-","-","-","-","-","-","-",""]
["09日","0.68","-","-","-","-","-","-","-",""]
["10日","0.54","-","-","-","-","-","-","-",""]
["11日","0.61","-","-","-","-","-","-","-",""]
["12日","0.86","-","-","-","-","-","-","-",""]
["13日","0.81","-","-","-","-","-","-","-",""]
["14日","1.08","-","-","-","-","-","-","-",""]
["15日","1.54","-","-","-","-","-","-","-",""]
["16日","2.34","-","-","-","-","-","-","-",""]
["17日","1.55","-","-","-","-","-","-","-",""]
["18日","1.29","-","-","-","-","-","-","-",""]
["19日","1.93","-","-","-","-","-","-","-",""]
["20日","5.76","-","-","-","-","-","-","-",""]
["21日","7.02","-","-","-","-","-","-","-",""]
["22日","4.70","-","-","-","-","-","-","-",""]
["23日","6.04","-","-","-","-","-","-","-",""]
["24日","7.58","-","-","-","-","-","-","-",""]
["25日","0.65","-","-","-","-","-","-","-",""]
["26日","4.39","-","-","-","-","-","-","-",""]
["27日","2.32","-","-","-","-","-","-","-",""]
["28日","0.91","-","-","-","-","-","-","-",""]
["29日","0.69","-","-","-","-","-","-","-",""]
["30日","1.76","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最小值","0.54","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最大值","7.58","-","-","-","-","-","-","-",""]
["平均值","2.07","-","-","-","-","-","-","-",""]
["排放总量","-","-","0.00","0.00","-","-","-","-",""]