{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年04月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-05-03 16:20:16"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","157.814662","1.641000","8.750415","0.058999","7.047749","11.69",""]
["02日","139.151537","1.816999","5.965333","0.131000","7.049666","12.01",""]
["03日","180.844335","4.211000","14.558583","0.357999","7.003625","20.56",""]
["04日","207.771917","3.564000","9.778290","0.070000","6.956958","17.48",""]
["05日","222.694453","5.089999","4.568374","0.087999","6.990207","22.25",""]
["06日","277.969332","6.395999","11.824125","0.332000","6.995207","21.43",""]
["07日","303.428674","1.522000","15.106332","0.088999","6.977332","9.27",""]
["08日","235.599169","6.019999","7.040874","0.058000","6.976708","19.99",""]
["09日","209.485163","3.245999","7.476708","0.090999","7.002708","11.13",""]
["10日","208.909131","3.596000","10.948999","0.306999","7.050250","23.60",""]
["11日","176.613751","4.998999","13.633082","0.225000","7.008124","23.08",""]
["12日","212.188916","4.620000","8.048040","0.171000","6.976041","22.90",""]
["13日","176.497497","4.107000","11.048541","0.385000","6.943583","24.30",""]
["14日","150.802997","2.959999","12.609833","0.370999","6.890625","20.88",""]
["15日","138.601955","3.642999","17.341791","0.490999","6.900208","24.26",""]
["16日","155.535495","2.584999","17.014165","0.247999","6.836332","16.57",""]
["17日","148.155414","2.347999","11.003208","0.144999","7.036040","16.41",""]
["18日","159.484543","3.987999","7.120499","0.162000","7.062958","22.92",""]
["19日","180.791670","4.807999","4.132624","0.057000","7.038624","25.69",""]
["20日","183.346461","5.591000","1.588000","0.079000","7.027790","34.56",""]
["21日","172.857833","3.608000","0.882457","0.001000","7.067375","23.34",""]
["22日","173.768381","2.229000","0.001000","0.000000","7.115499","12.78",""]
["23日","174.404007","0.000000","0.001000","0.000000","7.148708","0.00",""]
["24日","174.404007","0.215999","0.001000","0.000000","7.050957","1.24",""]
["25日","174.404007","0.000000","0.576124","0.000000","6.993750","0.00",""]
["26日","174.404007","0.000000","2.940790","0.000000","7.240375","0.00",""]
["27日","170.727920","7.868999","6.744125","0.211999","7.069541","50.05",""]
["28日","133.636748","4.500000","3.795790","0.125000","6.824457","31.58",""]
["29日","136.440750","4.974000","5.519999","0.196000","6.815915","36.06",""]
["30日","143.263213","5.181000","5.495625","0.212999","6.756166","37.83",""]
["最小值","133.636748","0.000000","0.001000","0.000000","6.756166","0.00",""]
["最大值","303.428674","7.868999","17.341791","0.490999","7.240375","50.05",""]
["平均值","181.799930","3.510965","7.517191","0.155465","6.995116","19.80",""]
["排放总量","-","105.328999","-","4.663999","-","593.86",""]