{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":16,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2020年04月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2020-05-03 16:20:54"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","3.65","5.96","0.44","18.58","35.56","2.19","49.55","141.16","4.99","120334.73","19.49","55.13","6.00","-0.00",""]
["02日","3.73","4.92","0.44","24.17","35.00","2.83","62.60","87.67","7.40","117607.78","17.76","53.18","6.00","-0.00",""]
["03日","3.75","2.88","0.45","17.88","21.77","2.23","58.48","56.07","7.22","122264.88","19.04","53.41","6.00","-0.00",""]
["04日","3.96","5.24","0.52","24.87","37.87","3.51","38.72","76.39","5.54","142362.19","16.75","55.03","6.00","-0.00",""]
["05日","3.75","8.84","0.46","23.51","53.92","2.88","61.43","160.25","7.51","122290.05","16.50","53.64","6.00","-0.00",""]
["06日","4.21","9.84","0.53","26.58","60.37","3.34","60.97","158.23","7.65","124989.40","16.84","52.74","6.00","-0.00",""]
["07日","4.14","8.93","0.47","24.00","53.50","2.93","91.40","218.24","11.31","121802.60","16.32","53.28","6.00","-0.00",""]
["08日","4.40","10.49","0.58","31.28","67.64","4.04","115.77","273.31","15.48","132445.54","15.61","55.75","6.00","-0.00",""]
["09日","3.69","8.93","0.51","26.47","61.85","3.71","119.10","289.04","16.86","141860.88","15.82","55.77","6.00","-0.00",""]
["10日","3.62","8.81","0.50","47.85","110.81","7.13","102.50","253.19","15.34","149341.59","16.11","54.21","6.00","-0.00",""]
["11日","3.74","5.89","0.56","30.19","57.09","4.30","70.06","141.98","10.13","146256.87","17.73","50.59","6.00","-0.00",""]
["12日","3.29","3.51","1.83","16.40","21.60","3.08","73.57","137.80","9.98","2564007.45","14.52","46.51","5.27","-0.81",""]
["13日","3.15","4.38","211956.67","12.62","20.14","904002.52","57.44","102.92","6642152.08","52490303047.95","11.66","45.41","4.80","26.26","停产"]
["14日","4.28","11.61","0.12","18.89","51.63","0.49","135.86","360.60","3.62","26703.60","16.43","47.67","6.00","182.97",""]
["15日","4.49","13.00","0.20","24.55","67.72","0.90","74.44","209.77","3.00","40537.02","16.27","38.50","5.99","181.35",""]
["16日","4.39","14.15","4.15","26.09","83.74","22.73","69.50","233.72","69.98","860363.52","17.08","107.94","6.00","12.16",""]
["17日","5.17","15.79","0.52","20.87","63.75","2.06","65.22","202.43","6.42","100557.60","16.96","31.33","6.00","-155.33",""]
["18日","4.86","14.49","0.42","21.14","63.48","1.78","76.98","241.26","6.96","86833.05","16.76","51.75","6.00","-94.31",""]
["19日","4.89","14.60","0.45","20.39","60.41","1.84","65.53","204.91","6.19","91228.20","16.61","50.24","6.00","-72.62",""]
["20日","5.09","16.81","0.10","25.02","82.67","0.47","81.49","277.28","1.54","18935.40","17.30","49.53","6.00","-90.54","停产"]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["23日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["27日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["29日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["30日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["最小值","3.15","2.88","0.10","12.62","20.14","0.47","38.72","56.07","1.54","18935.40","11.66","31.33","4.80","-155.33",""]
["最大值","5.17","16.81","211956.67","47.85","110.81","904002.52","135.86","360.60","6642152.08","52490303047.95","19.49","107.94","6.00","182.97",""]
["平均值","4.11","9.45","10598.50","24.07","55.53","45203.75","76.53","191.31","332118.46","2624776688.52","16.58","53.08","5.90","-0.54",""]
["排放总量","-","-","211969.92","-","-","904074.96","-","-","6642369.18","52495533770.31","-","-","-","-",""]