{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年06月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-07-09 10:55:01"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","238.877334","8.836999","4.545250","0.189000","6.451875","42.27",""]
["02日","183.949498","6.389000","4.573415","0.157000","6.363915","34.33",""]
["03日","199.797253","9.153000","4.117499","0.157000","6.485790","42.36",""]
["04日","241.378083","9.016999","3.648833","0.160000","6.537416","43.17",""]
["05日","213.469873","9.125999","4.774625","0.200000","6.507540","36.16",""]
["06日","313.540293","12.750999","3.973666","0.158000","6.369708","40.40",""]
["07日","314.971580","11.134999","5.466916","0.255000","6.321500","36.73",""]
["08日","300.583746","14.541999","4.238666","0.192000","6.360291","43.81",""]
["09日","326.676702","4.445000","4.065457","0.055000","6.427457","14.28",""]
["10日","292.356997","3.306000","4.249125","0.052999","6.396374","11.82",""]
["11日","249.780799","5.719000","4.666540","0.140000","6.478583","27.94",""]
["12日","244.259043","5.402999","7.371583","0.100000","6.494875","15.64",""]
["13日","135.258667","5.695000","4.428957","0.045999","6.491708","27.43",""]
["14日","191.760293","3.080999","3.161750","0.058999","6.448999","11.48",""]
["15日","261.907838","4.400000","5.057707","0.085999","6.400875","17.50",""]
["16日","228.462871","5.209999","4.357666","0.099000","6.406958","22.83",""]
["17日","223.474869","5.615000","5.457082","0.167000","6.429790","26.44",""]
["18日","258.860455","3.490000","6.382333","0.084000","6.426707","13.07",""]
["19日","221.665040","4.673000","7.511000","0.166000","6.390583","21.53",""]
["20日","231.976788","5.307999","3.807458","0.026999","6.392000","22.86",""]
["21日","229.830203","5.052999","1.300750","0.033000","6.477624","22.27",""]
["22日","220.669583","5.945999","1.244707","0.035000","6.561791","27.46",""]
["23日","222.457292","5.836999","0.941165","0.025000","6.578000","26.35",""]
["24日","219.950419","5.786999","1.063458","0.032000","6.528165","26.28",""]
["25日","209.179710","4.721000","0.997457","0.021000","6.193999","22.13",""]
["26日","194.971541","3.033999","3.708957","0.072999","6.488540","15.53",""]
["27日","208.334292","4.948000","2.803040","0.038999","6.452166","23.22",""]
["28日","202.699790","4.918999","1.452374","0.035999","6.325332","25.00",""]
["29日","188.240623","2.721999","1.553790","0.022999","6.233666","13.60",""]
["30日","196.061789","4.133000","1.717500","0.035000","6.144083","21.28",""]
["最小值","135.258667","2.721999","0.941165","0.021000","6.144083","11.48",""]
["最大值","326.676702","14.541999","7.511000","0.255000","6.578000","43.81",""]
["平均值","232.180108","6.146499","3.754624","0.096732","6.418877","25.84",""]
["排放总量","-","184.395000","-","2.902000","-","775.17",""]