{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年07月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-08-21 16:45:06"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","190.222498","4.764000","1.686625","0.040000","6.335083","24.60",""]
["02日","192.498041","4.298000","1.680333","0.037999","6.566874","22.48",""]
["03日","178.247378","3.680000","2.806624","0.073999","6.303708","22.11",""]
["04日","210.909998","5.032000","2.605750","0.068000","6.729458","24.06",""]
["05日","160.019623","6.775000","1.858290","0.070000","7.009375","39.23",""]
["06日","190.599457","10.260999","1.740458","0.083000","6.963124","54.82",""]
["07日","142.162043","7.131000","0.765082","0.037999","7.115375","49.29",""]
["08日","143.852834","6.431000","0.780375","0.035999","7.091415","46.20",""]
["09日","145.183582","7.676000","0.841500","0.043999","7.085916","52.03",""]
["10日","157.612538","7.557000","2.895916","0.072999","7.110707","41.59",""]
["11日","186.420751","7.931000","0.971291","0.043999","7.205166","41.63",""]
["12日","189.014667","6.905999","1.080041","0.037999","7.119416","36.72",""]
["13日","182.057623","4.639000","1.195082","0.029999","7.009165","25.65",""]
["14日","186.285873","5.131999","1.202749","0.036999","6.971833","28.38",""]
["15日","180.557624","5.884999","1.451958","0.042000","6.934290","31.43",""]
["16日","180.633956","4.642000","1.432125","0.040000","6.960250","26.79",""]
["17日","172.689833","4.926000","1.319541","0.045999","6.762415","28.46",""]
["18日","164.763832","4.849000","1.333707","0.028000","6.984750","28.48",""]
["19日","177.807999","2.459000","1.083374","0.014999","6.978082","13.92",""]
["20日","164.800000","3.440999","6.705333","0.047000","6.990916","20.29",""]
["21日","177.716665","5.035999","1.306000","0.036999","6.958582","28.03",""]
["22日","180.699997","3.200000","1.210790","0.020000","6.943165","17.53",""]
["23日","181.976461","2.657999","1.487000","0.022999","6.974957","14.71",""]
["24日","182.638295","1.915999","1.797458","0.021000","7.028415","10.49",""]
["25日","180.963253","1.622999","1.838999","0.014000","7.084041","9.09",""]
["26日","181.460124","1.403000","1.560332","0.010999","7.077374","7.58",""]
["27日","183.785376","1.165999","1.743500","0.014000","7.066832","6.44",""]
["28日","174.819999","1.451000","1.793207","0.012000","7.083499","8.68",""]
["29日","172.155079","1.848999","1.403250","0.014999","7.128582","10.23",""]
["30日","176.378541","1.637000","1.372749","0.012000","7.148832","9.68",""]
["31日","183.267501","0.514000","7.868958","0.117999","7.202833","8.25",""]
["最小值","142.162043","0.514000","0.765082","0.010999","6.303708","6.44",""]
["最大值","210.909998","10.260999","7.868958","0.117999","7.205166","54.82",""]
["平均值","176.522626","4.415096","1.897367","0.039612","6.965303","25.45",""]
["排放总量","-","136.867999","-","1.227999","-","788.86",""]