{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2020年07月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2020-08-21 16:44:56"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","4.40","9.04","0.40","17.84","36.70","1.63","25.84","51.95","2.36","91472.10","14.42","59.23","6.00","-4.11",""]
["02日","4.89","10.32","0.45","26.85","52.52","2.60","30.61","63.55","2.94","92624.10","14.71","58.84","5.99","-9.30",""]
["03日","4.17","9.61","0.45","22.98","49.38","2.51","26.38","58.06","2.88","109415.25","15.32","59.27","6.00","-0.92",""]
["04日","4.06","9.67","0.28","25.83","55.29","1.78","35.23","83.35","2.42","68782.95","15.58","58.98","6.00","-0.22","-"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["06日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["07日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["12日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["13日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["14日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["15日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["16日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["17日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["18日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["19日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["20日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["23日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["25日","7.74","11.03","0.79","17.76","25.46","1.81","41.72","58.44","4.30","102120.60","12.14","60.77","6.00","-46.67","-"]
["26日","8.10","11.42","1.78","16.50","23.23","3.62","24.64","34.65","5.43","219413.70","12.17","58.86","6.00","-48.45",""]
["27日","8.22","12.97","1.84","17.35","27.41","3.89","26.38","40.75","5.91","224016.20","12.97","59.03","6.00","-55.06",""]
["28日","8.35","13.85","2.02","17.87","29.57","4.33","23.15","37.27","5.61","242191.65","13.29","59.84","6.00","-54.45",""]
["29日","8.43","14.99","2.02","18.67","32.29","4.46","26.52","46.77","6.40","239250.25","13.80","59.00","6.00","-54.16",""]
["30日","8.84","16.20","1.84","18.65","34.44","3.81","33.93","60.98","7.25","211283.95","14.28","59.94","6.00","-51.40",""]
["31日","8.89","15.97","1.94","19.23","35.02","4.19","43.66","78.09","9.52","218773.85","14.26","60.33","5.99","-54.46",""]
["最小值","4.06","9.04","0.28","16.50","23.23","1.63","23.15","34.65","2.36","68782.95","12.14","58.84","5.99","-55.06",""]
["最大值","8.89","16.20","2.02","26.85","55.29","4.46","43.66","83.35","9.52","242191.65","15.58","60.77","6.00","-0.22",""]
["平均值","6.92","12.28","1.26","19.96","36.48","3.15","30.73","55.81","5.00","165394.96","13.90","59.46","6.00","-34.47",""]
["排放总量","-","-","13.82","-","-","34.65","-","-","55.03","1819344.60","-","-","-","-",""]