{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,7,1,9],[2,1,2,4],[2,7,2,9],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,9,6,9],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":4},"监控点名称：","VOCs危废库固定报警监控出口"]
["监测时间：","2020年07月01日",{"$nulls":4},"导出时间：","2020-08-22 16:18:44"]
[]
["时间","VOC混合气体",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","5.94","-","-","-","-","-","-","-",""]
["02日","6.28","-","-","-","-","-","-","-",""]
["03日","5.86","-","-","-","-","-","-","-",""]
["04日","5.68","-","-","-","-","-","-","-",""]
["05日","5.38","-","-","-","-","-","-","-",""]
["06日","5.50","-","-","-","-","-","-","-",""]
["07日","5.68","-","-","-","-","-","-","-",""]
["08日","6.16","-","-","-","-","-","-","-",""]
["09日","5.57","-","-","-","-","-","-","-",""]
["10日","4.73","-","-","-","-","-","-","-",""]
["11日","4.45","-","-","-","-","-","-","-",""]
["12日","4.63","-","-","-","-","-","-","-",""]
["13日","4.05","-","-","-","-","-","-","-",""]
["14日","4.63","-","-","-","-","-","-","-",""]
["15日","4.55","-","-","-","-","-","-","-",""]
["16日","4.28","-","-","-","-","-","-","-",""]
["17日","2.85","-","-","-","-","-","-","-",""]
["18日","4.61","-","-","-","-","-","-","-",""]
["19日","3.83","-","-","-","-","-","-","-",""]
["20日","3.13","-","-","-","-","-","-","-",""]
["21日","3.77","-","-","-","-","-","-","-",""]
["22日","3.48","-","-","-","-","-","-","-",""]
["23日","2.64","-","-","-","-","-","-","-",""]
["24日","2.87","-","-","-","-","-","-","-",""]
["25日","2.73","-","-","-","-","-","-","-",""]
["26日","3.12","-","-","-","-","-","-","-",""]
["27日","1.94","-","-","-","-","-","-","-",""]
["28日","1.70","-","-","-","-","-","-","-",""]
["29日","1.41","-","-","-","-","-","-","-",""]
["30日","1.13","-","-","-","-","-","-","-",""]
["31日","0.84","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最小值","0.84","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最大值","6.28","-","-","-","-","-","-","-",""]
["平均值","3.98","-","-","-","-","-","-","-",""]
["排放总量","-","-","0.00","0.00","-","-","-","-",""]