{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年08月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-10-10 16:38:44"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","179.750329","2.839999","3.252666","0.024000","7.230500","13.55",""]
["02日","214.065539","2.193999","1.547957","0.017000","7.178708","9.64",""]
["03日","229.334249","11.221999","1.704291","0.077999","7.042333","47.55",""]
["04日","217.858664","0.602999","1.371958","0.004000","7.062583","2.74",""]
["05日","230.613120","8.503000","1.632916","0.059999","7.115166","35.06",""]
["06日","255.385533","1.985999","1.617790","0.010999","7.016833","8.04",""]
["07日","225.503872","2.327999","2.258582","0.042999","6.966624","12.49",""]
["08日","229.207621","5.573000","2.846665","0.018999","6.916624","20.24",""]
["09日","297.306032","4.083999","0.845624","0.012000","6.926957","12.97",""]
["10日","314.714995","0.000000","0.884000","0.000000","6.932332","0.00",""]
["11日","313.831744","4.033999","0.942165","0.012999","7.024041","12.91",""]
["12日","299.056170","4.706999","1.119124","0.020000","7.140832","16.60",""]
["13日","265.733416","5.169999","1.182166","0.022999","7.160375","19.78",""]
["14日","207.268412","2.466000","1.680665","0.014999","6.508750","11.86",""]
["15日","240.872122","19.103000","1.273832","0.091999","7.099124","73.79",""]
["16日","303.285452","7.147000","1.292375","0.032000","7.143832","21.48",""]
["17日","317.782213","3.556999","2.385291","0.055000","7.007333","17.05",""]
["18日","210.983794","7.136000","3.127041","0.103999","6.945583","36.91",""]
["19日","211.945706","25.179999","3.133750","0.392000","6.830874","112.39",""]
["20日","235.900745","10.016999","3.867665","0.160000","6.790708","43.49",""]
["21日","191.534622","7.676999","4.024333","0.154999","6.804249","40.66",""]
["22日","238.982628","17.875000","2.938874","0.206999","6.722415","71.67",""]
["23日","214.102666","10.583999","2.997958","0.149999","6.687083","48.76",""]
["24日","229.012371","31.367000","3.003957","0.448000","6.795916","146.32",""]
["25日","185.882999","17.114000","2.901041","0.235999","6.883000","89.00",""]
["26日","196.160959","25.457999","2.250125","0.285999","6.686833","130.99",""]
["27日","196.226877","15.470000","2.205000","0.181999","6.920124","89.95",""]
["28日","160.981459","10.605000","2.059457","0.135000","6.946374","64.72",""]
["29日","162.237540","9.625000","2.427916","0.148999","7.680749","59.25",""]
["30日","201.525249","11.723000","5.481499","0.309999","7.245000","53.56",""]
["31日","240.024416","14.319000","2.402333","0.145999","7.293290","60.77",""]
["最小值","160.981459","0.000000","0.845624","0.000000","6.508750","0.00",""]
["最大值","317.782213","31.367000","5.481499","0.448000","7.680749","146.32",""]
["平均值","232.808759","9.666676","2.279323","0.115418","6.990489","44.65",""]
["排放总量","-","299.666999","-","3.577999","-","1384.21",""]