{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,7,1,9],[2,1,2,4],[2,7,2,9],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,9,6,9],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":4},"监控点名称：","VOCs罐区固定报警监控出口"]
["监测时间：","2020年08月01日",{"$nulls":4},"导出时间：","2020-10-19 09:19:33"]
[]
["时间","VOC混合气体",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","2.85","-","-","-","-","-","-","-",""]
["02日","3.03","-","-","-","-","-","-","-",""]
["03日","3.48","-","-","-","-","-","-","-",""]
["04日","2.18","-","-","-","-","-","-","-",""]
["05日","2.98","-","-","-","-","-","-","-",""]
["06日","2.99","-","-","-","-","-","-","-",""]
["07日","3.30","-","-","-","-","-","-","-",""]
["08日","2.64","-","-","-","-","-","-","-",""]
["09日","2.87","-","-","-","-","-","-","-",""]
["10日","2.77","-","-","-","-","-","-","-",""]
["11日","2.74","-","-","-","-","-","-","-",""]
["12日","0.83","-","-","-","-","-","-","-",""]
["13日","0.94","-","-","-","-","-","-","-",""]
["14日","0.73","-","-","-","-","-","-","-",""]
["15日","0.82","-","-","-","-","-","-","-",""]
["16日","1.02","-","-","-","-","-","-","-",""]
["17日","0.95","-","-","-","-","-","-","-",""]
["18日","2.09","-","-","-","-","-","-","-",""]
["19日","3.56","-","-","-","-","-","-","-",""]
["20日","2.72","-","-","-","-","-","-","-",""]
["21日","3.31","-","-","-","-","-","-","-",""]
["22日","4.32","-","-","-","-","-","-","-",""]
["23日","5.34","-","-","-","-","-","-","-",""]
["24日","5.44","-","-","-","-","-","-","-",""]
["25日","1.35","-","-","-","-","-","-","-",""]
["26日","3.26","-","-","-","-","-","-","-",""]
["27日","3.69","-","-","-","-","-","-","-",""]
["28日","3.43","-","-","-","-","-","-","-",""]
["29日","3.16","-","-","-","-","-","-","-",""]
["30日","5.51","-","-","-","-","-","-","-",""]
["31日","4.55","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最小值","0.73","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最大值","5.51","-","-","-","-","-","-","-",""]
["平均值","2.87","-","-","-","-","-","-","-",""]
["排放总量","-","-","0.00","0.00","-","-","-","-",""]