{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年09月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-10-10 16:38:48"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","239.004166","17.466999","2.553999","0.180999","7.260125","70.99",""]
["02日","243.349375","10.743999","3.345874","0.166000","7.137540","45.09",""]
["03日","215.365291","15.813000","4.878957","0.356999","7.211707","73.60",""]
["04日","205.023872","7.501000","4.409082","0.161000","7.064541","37.52",""]
["05日","189.956304","8.846000","3.992303","0.185999","7.112636","48.15",""]
["06日","157.393375","7.161999","3.617332","0.177999","7.235000","43.54",""]
["07日","159.426043","5.748000","4.546458","0.211999","7.332957","36.56",""]
["08日","166.448374","15.125999","5.167540","0.381000","7.339457","90.39",""]
["09日","173.459210","13.018000","4.170874","0.310999","7.386750","73.50",""]
["10日","182.799250","13.601000","4.271250","0.288999","7.431000","72.53",""]
["11日","177.397127","12.433999","3.725416","0.227000","7.399541","67.65",""]
["12日","172.862666","13.608999","2.912958","0.238999","7.539832","79.05",""]
["13日","199.177710","11.041999","2.788291","0.139000","7.494832","54.09",""]
["14日","191.629917","6.227000","3.469332","0.144999","6.841582","37.26",""]
["15日","164.721332","23.603000","3.364125","0.387000","7.408040","139.26",""]
["16日","197.705332","12.015000","2.315958","0.118999","7.458124","54.88",""]
["17日","221.404794","18.347000","2.296250","0.201000","7.181790","86.53",""]
["18日","187.872957","15.698000","2.497082","0.235999","6.843166","93.61",""]
["19日","151.491294","13.391000","2.623915","0.204999","7.171707","78.57",""]
["20日","172.527001","16.484000","3.457125","0.386000","7.056499","95.50",""]
["21日","171.845583","15.663999","2.624915","0.233000","7.129457","90.77",""]
["22日","165.568998","15.368000","2.532166","0.233000","7.045625","92.02",""]
["23日","156.608999","17.092999","1.932833","0.206999","7.107750","108.56",""]
["24日","166.565167","17.757999","1.863707","0.199000","7.363125","105.75",""]
["25日","175.738417","16.050999","1.929208","0.175999","7.202333","90.80",""]
["26日","176.357791","15.534000","1.949958","0.173999","7.413541","88.35",""]
["27日","182.253373","18.588999","2.208666","0.225000","7.248707","99.32",""]
["28日","170.432794","12.871000","2.480958","0.224000","7.197750","89.46",""]
["29日","162.681207","14.804000","2.138707","0.212999","7.145165","98.90",""]
["30日","163.048248","16.771000","1.422041","0.141999","7.132791","102.31",""]
["最小值","151.491294","5.748000","1.422041","0.118999","6.841582","36.56",""]
["最大值","243.349375","23.603000","5.167540","0.387000","7.539832","139.26",""]
["平均值","182.003865","13.945966","3.049576","0.224399","7.229769","78.15",""]
["排放总量","-","418.379000","-","6.732000","-","2344.51",""]