{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,7,1,9],[2,1,2,4],[2,7,2,9],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,9,6,9],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":4},"监控点名称：","VOCs危废库固定报警监控出口"]
["监测时间：","2020年09月01日",{"$nulls":4},"导出时间：","2020-10-19 09:15:59"]
[]
["时间","VOC混合气体",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","1.46","-","-","-","-","-","-","-",""]
["02日","1.22","-","-","-","-","-","-","-",""]
["03日","1.15","-","-","-","-","-","-","-",""]
["04日","1.29","-","-","-","-","-","-","-",""]
["05日","1.06","-","-","-","-","-","-","-",""]
["06日","1.22","-","-","-","-","-","-","-",""]
["07日","1.66","-","-","-","-","-","-","-",""]
["08日","2.26","-","-","-","-","-","-","-",""]
["09日","1.69","-","-","-","-","-","-","-",""]
["10日","1.49","-","-","-","-","-","-","-",""]
["11日","1.59","-","-","-","-","-","-","-",""]
["12日","1.84","-","-","-","-","-","-","-",""]
["13日","2.64","-","-","-","-","-","-","-",""]
["14日","2.85","-","-","-","-","-","-","-",""]
["15日","2.53","-","-","-","-","-","-","-",""]
["16日","2.24","-","-","-","-","-","-","-",""]
["17日","2.05","-","-","-","-","-","-","-",""]
["18日","2.39","-","-","-","-","-","-","-",""]
["19日","2.21","-","-","-","-","-","-","-",""]
["20日","2.91","-","-","-","-","-","-","-",""]
["21日","1.79","-","-","-","-","-","-","-",""]
["22日","2.87","-","-","-","-","-","-","-",""]
["23日","2.47","-","-","-","-","-","-","-",""]
["24日","2.11","-","-","-","-","-","-","-",""]
["25日","2.93","-","-","-","-","-","-","-",""]
["26日","2.23","-","-","-","-","-","-","-",""]
["27日","2.28","-","-","-","-","-","-","-",""]
["28日","2.43","-","-","-","-","-","-","-",""]
["29日","1.29","-","-","-","-","-","-","-",""]
["30日","1.71","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最小值","1.06","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最大值","2.93","-","-","-","-","-","-","-",""]
["平均值","2.00","-","-","-","-","-","-","-",""]
["排放总量","-","-","0.00","0.00","-","-","-","-",""]