{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,7,1,9],[2,1,2,4],[2,7,2,9],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,9,6,9],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":4},"监控点名称：","VOCs罐区固定报警监控出口"]
["监测时间：","2020年09月01日",{"$nulls":4},"导出时间：","2020-10-19 09:15:38"]
[]
["时间","VOC混合气体",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","5.16","-","-","-","-","-","-","-",""]
["02日","10.19","-","-","-","-","-","-","-",""]
["03日","12.32","-","-","-","-","-","-","-",""]
["04日","14.25","-","-","-","-","-","-","-",""]
["05日","12.35","-","-","-","-","-","-","-",""]
["06日","14.16","-","-","-","-","-","-","-",""]
["07日","10.71","-","-","-","-","-","-","-",""]
["08日","12.33","-","-","-","-","-","-","-",""]
["09日","11.72","-","-","-","-","-","-","-",""]
["10日","11.97","-","-","-","-","-","-","-",""]
["11日","10.06","-","-","-","-","-","-","-",""]
["12日","8.78","-","-","-","-","-","-","-",""]
["13日","8.98","-","-","-","-","-","-","-",""]
["14日","9.12","-","-","-","-","-","-","-",""]
["15日","9.06","-","-","-","-","-","-","-",""]
["16日","6.67","-","-","-","-","-","-","-",""]
["17日","6.92","-","-","-","-","-","-","-",""]
["18日","7.01","-","-","-","-","-","-","-",""]
["19日","6.60","-","-","-","-","-","-","-",""]
["20日","5.78","-","-","-","-","-","-","-",""]
["21日","5.46","-","-","-","-","-","-","-",""]
["22日","5.55","-","-","-","-","-","-","-",""]
["23日","5.52","-","-","-","-","-","-","-",""]
["24日","4.57","-","-","-","-","-","-","-",""]
["25日","4.93","-","-","-","-","-","-","-",""]
["26日","4.81","-","-","-","-","-","-","-",""]
["27日","4.55","-","-","-","-","-","-","-",""]
["28日","4.84","-","-","-","-","-","-","-",""]
["29日","3.10","-","-","-","-","-","-","-",""]
["30日","0.63","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最小值","0.63","-","-","-","-","-","-","-",""]
["最大值","14.25","-","-","-","-","-","-","-",""]
["平均值","7.94","-","-","-","-","-","-","-",""]
["排放总量","-","-","0.00","0.00","-","-","-","-",""]