{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年11月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2021-01-04 16:17:12"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","176.339667","19.655000","2.960249","0.329000","8.140458","115.93",""]
["02日","163.726499","16.440000","2.813915","0.300999","7.806290","100.79",""]
["03日","164.522876","18.545000","2.696666","0.291999","7.700166","111.69",""]
["04日","166.192585","17.553999","2.674624","0.297999","7.582416","107.59",""]
["05日","160.383244","6.456000","3.561291","0.167000","7.536332","41.22",""]
["06日","177.123451","9.830999","3.144375","0.143999","7.587416","46.40",""]
["07日","200.131458","23.913000","2.825499","0.311999","7.413415","121.64",""]
["08日","195.676874","21.435999","2.125750","0.223000","7.553250","104.57",""]
["09日","222.033831","15.044999","2.248582","0.147999","7.526374","67.48",""]
["10日","211.399166","19.725000","2.454666","0.228000","7.656333","95.94",""]
["11日","197.935417","21.972999","2.045166","0.217999","7.519040","110.46",""]
["12日","164.677086","5.440000","2.017082","0.065000","7.519250","36.81",""]
["13日","159.017461","7.338000","1.806416","0.091999","7.487499","47.42",""]
["14日","134.868625","10.942000","1.949791","0.168000","7.511332","81.04",""]
["15日","130.888873","11.728999","2.713166","0.241999","7.463541","90.63",""]
["16日","122.181332","9.801000","2.107124","0.166000","7.230915","80.56",""]
["17日","170.764376","14.939999","2.787666","0.214999","7.222749","77.52",""]
["18日","275.377084","13.446999","1.978291","0.074999","7.239416","49.22",""]
["19日","234.105583","13.320000","10.291665","0.283999","7.344249","59.88",""]
["20日","223.862793","11.778999","4.588000","0.359999","7.217082","55.40",""]
["21日","154.541419","7.378000","3.416040","0.148999","7.189458","51.65",""]
["22日","137.714289","8.195999","6.059707","0.346999","7.346625","61.74",""]
["23日","119.499122","9.503999","1.473290","0.128000","7.430333","76.42",""]
["24日","112.267081","6.125000","1.398125","0.101000","7.620332","53.02",""]
["25日","119.439037","7.166999","1.310915","0.103999","7.628000","61.33",""]
["26日","112.386206","5.604000","1.506124","0.083000","7.533125","51.45",""]
["27日","131.574499","5.285999","12.259957","0.471999","7.669875","35.82",""]
["28日","150.754583","8.718999","6.517415","0.183999","7.542290","73.94",""]
["29日","135.041331","8.580999","2.425708","0.139000","7.164875","62.10",""]
["30日","172.657038","9.561999","2.428875","0.136000","7.311207","53.44",""]
["最小值","112.267081","5.285999","1.310915","0.065000","7.164875","35.82",""]
["最大值","275.377084","23.913000","12.259957","0.471999","8.140458","121.64",""]
["平均值","166.569430","12.181032","3.286204","0.205665","7.489787","72.77",""]
["排放总量","-","365.430999","-","6.169999","-","2183.11",""]