{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":17,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,14],[1,0,1,1],[1,2,1,15],[2,0,2,1],[2,2,2,9],[2,10,2,13],[3,0,4,0],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[39,1,39,2],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[40,0,40,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"烟气排放连续监测日平均值月报表"]
["排放源名称:"]
["排放源编号:",{"$nulls":9},"监测日期:2020年11月"]
["时间","粉尘",null,null,"SO2",null,null,"NOx",null,null,"标态流量(×10^4 m3/d)","氧量(%)","烟温(℃)","水分含量(%)","压力(Pa)","负荷%","备注"]
[null,"mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)"]
["1日"]
["2日"]
["3日"]
["4日"]
["5日"]
["6日"]
["7日"]
["8日",7.81,14.11,0,19.93,36.93,0.01,85.48,154.57,0.03,30.64,13.54,63.57,13.07,-97.64]
["9日",7.45,13.31,0,21.81,39.36,0.01,97.08,174.15,0.03,30.1,13.71,63.3,12.89,-96.02]
["10日",7.29,11.3,0,25.39,36.66,0.01,107.23,158.56,0.03,30.33,12.36,64.51,13.25,-99.68]
["11日",7.23,9.67,0,23.36,31.72,0.01,124.53,165.07,0.04,30.24,11.32,63.51,12.92,-93.91]
["12日",7.18,9.81,0,28.91,39.51,0.01,110.56,151.31,0.03,28.62,11.93,63.15,12.92,-94.02]
["13日",6.91,9.56,0,25.07,34.36,0.01,94.46,130.9,0.03,29.12,11.95,63.21,12.86,-96.01]
["14日",7.29,8.95,0,21.09,26.55,0.01,119.77,144.84,0.04,29.52,10.18,64.58,13.14,-60.26]
["15日",7.07,8.22,0,23.84,27.42,0.01,137.06,157.41,0.04,30.56,9.88,65.45,13.58,-69.39]
["16日",7.31,9.56,0,21.58,28.54,0.01,124.88,161.6,0.04,30.46,11,65.38,13.58,-77.72]
["17日",7.19,9.06,0,21.99,28.3,0.01,127.37,160.04,0.04,30.32,10.75,65.94,13.87,-34.24]
["18日",6.82,8.81,0,20.57,26.36,0.01,132.78,170.35,0.04,30.23,10.94,64.25,13.2,-112.15]
["19日",6.54,8.79,0,21.55,29.52,0.01,129.44,173.76,0.04,31.74,11.42,64.31,12.85,-130.42]
["20日",6.62,8.16,0,28.75,35.98,0.01,127.14,156.1,0.04,31.72,10.51,66.52,13.51,-101.58]
["21日",6.77,8.43,0,19.88,25.26,0.01,120.26,150.32,0.04,29.35,10.67,65.38,13.17,-137.86]
["22日",6.44,9.09,0,24.55,34.78,0.01,118.94,167.28,0.04,31.03,12.17,64.15,12.39,-135.37]
["23日",6.45,8.3,0,30.79,39.53,0.01,115.32,147.65,0.03,29.83,10.68,63.39,12.16,-80.4]
["24日",6.35,8.11,0,26.21,33.47,0.01,117.31,151.12,0.04,30.39,10.87,63.81,12.42,-103.65]
["25日"]
["26日"]
["27日"]
["28日"]
["29日"]
["30日"]
["平均值",6.05,11.74,0,22.41,47.39,0.01,81.18,122.93,0.02,26.14,13.45,46.96,9.23,-92.48]
["最大值",7.81,23.21,0,30.79,114,0.01,137.06,174.15,0.04,47.21,18.98,66.52,13.87,0]
["最小值",3.85,8.05,0,14.43,25.26,0,13.87,51.75,0,4.13,9.88,0.76,1.58,-164.93]
["样本数",720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720]
["月总排放量(t)","--",null,0.05,"--",null,0.17,"--",null,0.71,784.29]
["烟气月排放总量单位：×10^4 m3/m"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}