{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020-12"]
["导出时间：","2021-01-16 09:36:22"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","39.541","7.305125","198.105833","7.944","2.103833","0.062",""]
["02日","60.531","7.152625","210.292916","12.874","1.863083","0.129",""]
["03日","36.145","7.274875","212.864958","7.872","1.981750","0.098",""]
["04日","39.393","7.330833","212.653416","8.226","2.621000","0.079",""]
["05日","51.424","7.333458","205.033708","10.500","2.149083","0.131",""]
["06日","51.176","7.457083","203.185958","10.312","2.840291","0.169",""]
["07日","64.269","7.461000","191.634458","12.892","4.130791","0.263",""]
["08日","37.293","7.411000","190.534875","6.922","5.576833","0.232",""]
["09日","43.678","7.484916","182.286291","7.870","4.292541","0.240",""]
["10日","53.338","7.443083","182.742666","9.453","6.685000","0.320",""]
["11日","40.341","7.359500","139.515083","5.954","6.561458","0.295",""]
["12日","35.114","7.947333","176.198958","6.225","8.550750","0.340",""]
["13日","38.716","8.089708","159.676166","6.459","9.306083","0.327",""]
["14日","0.711","7.629833","167.721083","0.117","11.860000","0.006",""]
["15日","14.265","7.694105","171.774947","2.521","11.107210","0.132",""]
["16日","38.566","7.633846","171.277923","6.576","11.175846","0.417",""]
["17日","35.196","7.627541","166.227083","5.634","8.798458","0.133",""]
["18日","26.885","7.500625","153.781416","3.990","5.959083","0.220",""]
["19日","46.071","7.795833","181.911000","7.559","5.386166","0.229",""]
["20日","101.615","7.707041","153.490666","14.781","5.175375","0.499",""]
["21日","46.571","7.548666","141.131250","6.697","5.453583","0.259",""]
["22日","36.988","7.638000","136.895000","4.587","4.654291","0.148",""]
["23日","68.707","7.406333","123.605125","8.888","5.280875","0.346",""]
["24日","42.671","7.448375","128.983875","5.463","6.613958","0.264",""]
["25日","49.030","7.388541","123.368583","6.022","6.850625","0.367",""]
["26日","45.005","7.416458","124.876750","5.881","6.449083","0.297",""]
["27日","35.954","7.430333","125.737291","4.464","5.153000","0.168",""]
["28日","46.457","7.428625","141.462625","6.891","4.865458","0.226",""]
["29日","19.289","7.571916","149.817833","2.804","3.831291","0.096",""]
["30日","1.238","7.714750","151.701000","0.187","3.477000","-",""]
["31日","41.555","7.656916","147.071625","5.985","4.488708","0.258",""]
["最小值","0.711","7.152625","123.368583","0.117","1.863083","0.006",""]
["最大值","101.615","8.089708","212.864958","14.781","11.860000","0.499",""]
["平均值","41.539774","7.525428","165.340656","6.856451","5.652984","0.225000",""]
["排放总量","1287.733","-","-","212.550","-","6.750",""]