{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,14],[1,0,1,1],[1,2,1,15],[2,0,2,1],[2,2,2,9],[2,10,2,13],[3,0,4,0],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[40,1,40,2],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[41,0,41,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"烟气排放连续监测日平均值月报表"]
["排放源名称:"]
["排放源编号:",{"$nulls":9},"监测日期:2021年01月"]
["时间","粉尘",null,null,"SO2",null,null,"NOx",null,null,"标态流量(×10^4 m3/d)","氧量(%)","烟温(℃)","水分含量(%)","压力(Pa)","负荷%","备注"]
[null,"mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)"]
["1日",6.09,8.75,0,31.46,47.93,0.01,66.13,99.2,0.02,33.72,12.1,51.48,8.5,-78.77]
["2日",6.73,13.81,0,33.57,69.56,0.01,59.36,102.33,0.01,20.96,13.05,39.06,5.19,-136.48]
["3日",5.99,6.62,0,26.87,29.97,0.01,103.45,114.26,0.03,29.23,9.39,56.03,10.63,-206.89]
["4日",6.27,9.42,0,33.76,47.22,0.01,91.19,116.4,0.03,29.46,11.14,58.63,11.44,-136.9]
["5日",6.29,10.4,0,38.91,63.06,0.01,66.28,108.52,0.02,30.74,12.47,59.53,11.65,-111.11]
["6日",6.52,8.94,0,58.51,81.61,0.02,94.63,122.76,0.03,30.99,10.96,57.48,10.9,-496.35]
["7日",17.42,22.34,0.01,40.79,51.77,0.01,112.84,142.09,0.03,30.15,10.85,55.5,10.15,94.78]
["8日",6.49,8.33,0,36.53,44.51,0.01,111.26,138.96,0.03,31.45,10.91,59.04,11.33,241.94]
["9日",6.37,8,0,23.01,29.01,0.01,129.18,161.78,0.04,31.04,11.02,59.96,11.52,178.75]
["10日",6.33,11.34,0,34.68,61.51,0.01,99.42,136.26,0.03,24.92,12.51,53.04,8.63,-63.53]
["11日",6.3,6.76,0,31.97,34.5,0.01,131.87,139.15,0.04,30.59,8.83,58.82,11.42,-61.09]
["12日",6.42,7.23,0,26.29,29.75,0.01,119.41,134.48,0.04,29.75,9.84,59.36,11.55,-61.97]
["13日",6.62,7.6,0,23.05,26.44,0.01,116.55,132.75,0.03,29.28,10,60.05,11.65,-102.33]
["14日",6.63,7.3,0,16.93,19.25,0,118.76,130.7,0.03,28.43,9.38,61.13,11.96,-79.05]
["15日",6.65,7.52,0,21.89,25.04,0.01,132.71,150.14,0.04,28.63,9.83,60.8,11.67,-105.25]
["16日",6.64,7.35,0,30.17,34.27,0.01,109.29,121.1,0.03,29.68,9.42,60.99,11.76,-114.29]
["17日",6.51,7.06,0,37.83,41.68,0.01,73.65,79.98,0.02,30.09,9.05,60.33,11.64,-62.89]
["18日",6.52,7.37,0,34.39,39.46,0.01,71.1,80.62,0.02,30.56,9.61,60.9,11.75,-137.7]
["19日",6.44,15.39,0,33.69,79.57,0.01,49.22,117.62,0.01,26.21,15.17,47.54,5.79,-132.85]
["20日",6.05,14.89,0,29.07,71.8,0.01,50.8,125.24,0.02,29.97,15.97,30.27,2.93,-102.3]
["21日",5.59,13.03,0,27.05,63.38,0.01,47.9,112.1,0.01,30.06,15.71,16,2.14,-125.13]
["22日",2.83,6.74,0,24.15,57.55,0,29.29,69.14,0,14.16,15.77,3.33,1.69,-134.49]
["23日",2.81,6.54,0,18.67,43.71,0,14.25,33.42,0,4.85,15.73,1.71,1.69,-87.71]
["24日",3.83,8.67,0,17.04,38.59,0,13.71,31.08,0,5.07,15.54,1.29,1.69,-98.74]
["25日",3.79,8.18,0,16.22,35.01,0,13.48,29.08,0,4.86,15.26,1.02,1.7,-90.28]
["26日",3.98,9.05,0,19.19,43.77,0,14.53,33.1,0,6.45,15.56,2.81,1.7,-98.12]
["27日",3.83,8.65,0,17.01,38.45,0,13.38,30.24,0,4.7,15.53,0.67,1.7,-81.83]
["28日",3.7,8.6,0,19.19,44.79,0,13.69,31.85,0,8.27,15.68,1.16,1.67,-114.59]
["29日",3.7,8.25,0,20.26,45.49,0,14.95,33.45,0,5.5,15.42,3.19,1.72,-68.96]
["30日",3.49,8.16,0,20.33,47.6,0,15.23,35.57,0,8.05,15.71,3.83,1.79,-99.7]
["31日",6.38,15.02,0,16.33,38.52,0,14.73,34.73,0,11.69,15.76,6.49,1.94,-70.82]
["平均值",5.91,9.59,0,27.7,45.96,0.01,68.14,94.45,0.02,22.24,12.68,37.14,7.14,-88.54]
["最大值",17.42,22.34,0.01,58.51,81.61,0.02,132.71,161.78,0.04,33.72,15.97,61.13,11.96,241.94]
["最小值",2.81,6.54,0,16.22,19.25,0,13.38,29.08,0,4.7,8.83,0.67,1.67,-496.35]
["样本数",744,744,744,744,744,744,744,744,744,744,744,744,744,744]
["月总排放量(t)","--",null,0.05,"--",null,0.21,"--",null,0.59,689.52]
["烟气月排放总量单位：×10^4 m3/m"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}