{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-01"]
["导出时间：","2021-03-16 15:17:00"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","55.887","7.498291","130.568083","7.669","5.332625","0.298",""]
["02日","63.687","7.098750","140.621291","9.364","4.675541","0.299",""]
["03日","73.497","7.423000","146.037833","10.807","5.263375","0.391",""]
["04日","39.583","7.429125","144.539458","5.662","5.234625","0.180",""]
["05日","50.663","7.474375","141.316375","6.934","3.924958","0.226",""]
["06日","55.358","7.473500","131.440750","7.397","6.589916","0.389",""]
["07日","45.217","7.519291","134.846375","6.373","6.376000","0.276",""]
["08日","46.269","7.731833","156.904291","7.588","5.000250","0.176",""]
["09日","47.509","7.763125","157.588875","7.541","3.642541","0.176",""]
["10日","52.113","7.722333","166.761708","8.668","5.315041","0.321",""]
["11日","58.220","7.705250","168.917458","9.842","6.076000","0.322",""]
["12日","54.553","7.647750","169.273500","9.605","6.087958","0.406",""]
["13日","53.579","7.494000","173.308750","9.187","9.112875","0.542",""]
["14日","44.957","7.353666","180.852208","8.384","13.151625","0.567",""]
["15日","39.855","7.239041","202.591125","8.343","11.656416","0.515",""]
["16日","18.132","7.358083","167.826000","2.887","5.988791","0.136",""]
["17日","17.450","7.224458","173.034000","3.518","8.498625","0.179",""]
["18日","21.755","7.115875","208.615791","4.760","12.805000","0.356",""]
["19日","34.197","6.989750","202.634083","6.547","14.709416","0.458",""]
["20日","78.536","7.154333","218.609916","18.617","15.721958","1.164",""]
["21日","37.286","7.503041","225.151791","7.386","16.119375","0.530",""]
["22日","41.347","7.477458","196.454875","7.880","14.234666","0.419",""]
["23日","36.713","7.312375","204.877125","8.137","13.041916","0.571",""]
["24日","50.598","7.248916","195.095250","9.498","13.190541","0.673",""]
["25日","66.035","7.593000","207.351375","14.166","12.020666","0.948",""]
["26日","29.682","7.844916","257.926541","9.876","18.452833","0.521",""]
["27日","31.909","7.844041","151.904833","3.935","13.144125","0.454",""]
["28日","8.398","7.819083","119.858208","1.124","12.717125","0.115",""]
["29日","28.637","7.823958","186.705041","4.475","12.222750","0.342",""]
["30日","27.134","7.586375","109.644416","2.803","11.809458","0.291",""]
["31日","41.653","7.214666","111.150833","4.891","11.781416","0.464",""]
["最小值","8.398","6.989750","109.644416","1.124","3.642541","0.115",""]
["最大值","78.536","7.844916","257.926541","18.617","18.452833","1.164",""]
["平均值","43.561580","7.473666","170.400263","7.544000","9.803174","0.409838",""]
["排放总量","1350.409","-","-","233.864","-","12.705",""]