{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-02"]
["导出时间：","2021-03-19 11:03:43"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","34.960","7.198291","117.210875","4.147","11.925125","0.404",""]
["02日","30.547","7.386916","132.867541","5.565","9.158291","0.187",""]
["03日","23.741","7.413875","189.515166","4.196","11.304583","0.457",""]
["04日","35.325","7.150583","164.952583","4.822","18.547916","0.525",""]
["05日","8.885","7.197958","127.991000","1.548","9.434625","0.082",""]
["06日","33.679","7.333916","167.693750","5.115","10.724708","0.450",""]
["07日","38.351","7.658375","153.428916","6.787","12.138625","0.445",""]
["08日","34.988","8.168041","198.795833","6.932","11.792791","0.330",""]
["09日","37.784","9.157375","190.169500","7.193","10.094583","0.379",""]
["10日","23.189","8.514625","194.804208","3.398","6.051416","0.136",""]
["11日","38.914","8.873541","80.062166","2.856","5.156625","0.163",""]
["12日","30.708","8.598625","105.385791","3.742","5.462333","0.234",""]
["13日","32.788","7.431916","139.551458","4.372","8.390125","0.224",""]
["14日","47.063","7.418875","108.617541","5.348","6.452583","0.326",""]
["15日","37.720","7.601708","113.797000","4.397","8.164500","0.391",""]
["16日","51.376","7.604958","131.472500","7.212","11.537958","0.646",""]
["17日","48.704","7.822958","255.830041","13.654","14.112083","0.571",""]
["18日","36.346","8.245000","252.095916","7.580","6.992250","0.256",""]
["19日","43.883","7.704458","215.828833","9.134","5.588666","0.241",""]
["20日","27.238","7.570333","243.429000","4.614","4.429416","0.100",""]
["21日","34.695","7.584541","147.195083","5.088","3.732625","0.130",""]
["22日","24.526","7.780250","151.148625","3.634","4.215916","0.148",""]
["23日","28.727","7.506541","127.873458","4.014","6.648416","0.111",""]
["24日","23.285","7.356833","107.022791","2.323","3.218166","0.069",""]
["25日","38.668","7.436416","102.833125","4.450","3.424666","0.130",""]
["26日","27.516","7.484750","109.611208","2.432","5.019666","0.123",""]
["27日","52.807","7.446291","80.850500","4.294","4.145583","0.212",""]
["28日","30.373","7.461833","97.796208","3.694","4.178208","0.147",""]
["最小值","8.885","7.150583","80.062166","1.548","3.218166","0.069",""]
["最大值","52.807","9.157375","255.830041","13.654","18.547916","0.646",""]
["平均值","34.170928","7.718206","150.279664","5.090750","7.930087","0.272035",""]
["排放总量","956.786","-","-","142.541","-","7.617",""]