{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-03"]
["导出时间：","2021-04-11 10:55:05"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","43.250","7.684208","89.128208","4.747","5.541208","0.197",""]
["02日","30.445","7.742583","108.655750","4.118","4.578041","0.141",""]
["03日","21.473","7.625250","176.309500","4.258","5.674416","0.136",""]
["04日","34.090","7.633291","137.411333","5.055","2.937958","0.124",""]
["05日","21.233","7.651916","168.567708","3.420","3.706708","0.086",""]
["06日","47.998","7.697791","175.110916","9.460","3.760458","0.168",""]
["07日","36.922","7.663041","177.028666","6.116","5.646875","0.265",""]
["08日","33.018","7.591375","156.113375","4.761","2.668291","0.066",""]
["09日","27.857","7.568041","144.571250","4.141","2.164875","0.068",""]
["10日","26.459","7.536916","165.108083","4.297","2.825250","0.079",""]
["11日","26.902","7.547083","152.550708","3.634","3.014833","0.071",""]
["12日","37.781","7.619458","132.987375","4.922","3.081458","0.116",""]
["13日","24.705","7.534750","135.527791","3.981","4.519583","0.184",""]
["14日","32.450","7.291000","153.904625","3.869","7.901791","0.070",""]
["15日","35.384","7.434166","130.800708","5.579","1.802583","0.059",""]
["16日","23.183","7.543000","167.099125","2.996","1.740708","0.042",""]
["17日","35.128","7.144708","137.639250","5.080","1.721083","0.065",""]
["18日","32.788","7.602958","134.898875","5.400","1.613250","0.074",""]
["19日","15.465","7.411625","170.117541","2.904","2.359625","0.031",""]
["20日","51.397","7.539166","189.872666","10.218","2.286750","0.126",""]
["21日","34.595","7.532916","173.374000","4.867","2.271666","0.069",""]
["22日","21.174","7.591208","170.900875","3.275","1.961875","0.042",""]
["23日","27.586","7.718875","136.198416","3.966","2.005875","0.054",""]
["24日","39.478","7.750833","155.987375","6.489","2.079166","0.085",""]
["25日","44.399","7.620500","165.973500","7.253","2.290500","0.104",""]
["26日","38.443","7.601083","151.459208","5.677","2.208750","0.080",""]
["27日","58.656","7.653083","176.407750","10.980","1.910333","0.107",""]
["28日","39.966","7.414833","178.637875","6.253","2.126541","0.083",""]
["29日","30.994","7.530250","151.441458","5.641","1.866875","0.064",""]
["30日","27.962","7.552541","270.136250","5.893","2.826541","0.113",""]
["31日","34.445","7.717750","197.730625","6.713","4.383333","0.069",""]
["最小值","15.465","7.144708","89.128208","2.904","1.613250","0.031",""]
["最大值","58.656","7.750833","270.136250","10.980","7.901791","0.265",""]
["平均值","33.407290","7.572458","159.085509","5.353645","3.079909","0.098000",""]
["排放总量","1035.626","-","-","165.963","-","3.038",""]