{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2021-04",{"$nulls":13},"导出时间：","2021-07-11 16:28:26"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","是否停运"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日","284625.30","10.87","13.32","3.094","5.57","7.36","1.588","6.53","8.64","1.860","23.48","31.95","6.680","105.02","138.37","29.865","10.98",""]
["02日","278727.90","11.07","13.82","3.083","5.56","7.52","1.552","6.49","8.79","1.812","24.07","32.95","6.741","138.98","186.18","38.768","11.45",""]
["03日","259735.10","10.80","13.98","2.806","5.71","8.03","1.483","6.74","9.48","1.750","22.81","32.05","5.890","144.63","202.00","37.544","12.01",""]
["04日","280259.60","11.74","14.94","3.292","5.76","7.91","1.616","6.64","9.12","1.864","24.55","33.76","6.896","112.72","154.19","31.650","11.90",""]
["05日","268027.85","11.64","14.46","3.124","5.79","7.75","1.556","6.58","8.84","1.764","22.07","29.62","5.918","126.64","168.47","33.970","11.66",""]
["06日","272037.15","12.12","14.26","3.299","5.89","7.41","1.605","6.66","8.38","1.812","25.56","32.33","6.966","133.09","166.65","36.242","10.99",""]
["07日","175904.00","-","-","-","5.23","6.84","0.915","6.68","8.71","1.172","19.16","25.01","3.373","112.71","145.58","19.826","11.36",""]
["08日","1104473.05","15.11","15.50","12.484","2.26","2.31","1.926","3.87","3.97","3.447","1.18","1.18","1.034","97.16","94.72","90.079","10.01",""]
["09日","145980.10","17.61","17.75","2.571","2.34","2.36","0.341","4.04","4.06","0.590","1.17","1.18","0.169","99.12","94.87","14.531","10.47","部分停产"]
["10日","124299.75","18.48","18.47","2.299","2.42","2.42","0.301","4.21","4.22","0.524","1.53","1.51","0.189","92.79","87.58","11.607","10.47","部分停产"]
["11日","185523.90","18.51","18.61","3.437","2.41","2.42","0.449","3.85","3.86","0.717","1.65","1.66","0.302","110.12","104.87","20.488","10.53",""]
["12日","38132.05","18.29","18.55","0.698","2.32","2.35","0.088","3.75","3.81","0.143","2.74","2.85","0.102","108.84","104.39","4.142","10.68","部分停产"]
["13日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["14日","118080.9","18.39","17.28","2.172","2.89","2.72","0.342","5.65","5.32","0.669","1.47","1.37","0.173","121.15","107.23","14.261","9.74","部分停产"]
["15日","171436.8","18.48","17.36","3.169","2.90","2.72","0.499","5.44","5.09","0.936","1.59","1.48","0.275","118.25","105.45","20.257","9.81",""]
["16日","174966.3","18.97","18.42","3.322","2.86","2.77","0.499","9.49","9.19","1.662","3.34","3.26","0.575","130.31","118.97","22.761","10.09",""]
["17日","157146.6","19.03","18.00","2.992","2.87","2.71","0.452","10.22","9.67","1.596","3.41","3.25","0.555","139.38","127.29","21.908","10.04",""]
["18日","149609.1","18.79","17.13","2.817","2.91","2.65","0.436","11.11","10.12","1.666","1.40","1.27","0.212","136.33","122.68","20.169","9.88",""]
["19日","143009.35","18.82","17.39","2.695","2.93","2.71","0.423","11.00","10.17","1.573","2.71","2.51","0.384","122.47","111.42","17.687","9.99",""]
["20日","157542.60","19.02","17.77","2.997","2.90","2.71","0.457","10.43","9.73","1.640","4.04","3.75","0.638","111.02","101.14","17.520","10.00",""]
["21日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["23日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["24日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["27日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["29日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["30日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["最小值","38132.05","10.80","13.32","0.698","2.26","2.31","0.088","3.75","3.81","0.143","1.17","1.18","0.102","92.79","87.58","4.142","9.74",""]
["最大值","1104473.05","19.03","18.61","12.484","5.89","8.03","1.926","11.11","10.17","3.447","25.56","33.76","6.966","144.63","202.00","90.079","12.01",""]
["平均值","236290.38","15.98","16.50","3.35","3.76","4.40","0.86","6.80","7.43","1.43","9.89","12.78","2.47","118.98","128.52","26.48","10.63",""]
["排放总量","4489517.40","-","-","59.178","-","-","16.528","-","-","27.197","-","-","47.072","-","-","503.275","-",""]