{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-05"]
["导出时间：","2021-07-06 16:35:11"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","38.244","7.693833","111.146791","4.215","1.674958","0.066",""]
["02日","33.693","7.709375","110.204916","3.766","1.773791","0.060",""]
["03日","39.880","7.706000","111.818125","4.432","1.785708","0.071",""]
["04日","41.986","7.731875","113.775083","4.434","1.906083","0.083",""]
["05日","48.494","7.595708","104.688291","5.137","2.101583","0.098",""]
["06日","40.419","7.683291","106.905708","4.350","2.980791","0.141",""]
["07日","47.309","7.719625","122.526500","5.946","5.489416","0.113",""]
["08日","42.593","7.644500","124.015541","4.491","2.185083","0.097",""]
["09日","8.916","7.129478","138.155478","1.249","2.178000","0.018",""]
["10日","30.599","7.594000","183.887260","6.007","2.925875","0.146",""]
["11日","42.524","7.508291","215.040291","9.489","4.947291","0.212",""]
["12日","43.865","7.598541","235.819916","10.525","5.711250","0.286",""]
["13日","23.475","7.736125","320.592208","6.106","26.206916","0.173",""]
["14日","-","7.705666","260.324958","-","45.779750","-",""]
["15日","0.009","7.733375","253.571791","0.002","27.954875","-",""]
["16日","38.152","7.607666","259.959166","10.158","4.831791","0.213",""]
["17日","24.974","7.381500","264.224916","6.616","8.993208","0.350",""]
["18日","42.502","7.425208","263.226958","11.556","9.516375","0.397",""]
["19日","29.661","7.688250","271.987291","7.997","8.231375","0.229",""]
["20日","38.148","7.656375","288.888708","11.141","8.419041","0.314",""]
["21日","39.830","7.683750","266.837291","10.693","6.548125","0.215",""]
["22日","28.269","7.688958","311.616666","8.770","7.091375","0.189",""]
["23日","40.447","7.727541","309.872458","12.442","4.268000","0.133",""]
["24日","36.899","7.572208","310.193500","11.628","3.436333","0.078",""]
["25日","39.761","7.512625","264.621916","9.601","2.218500","0.095",""]
["26日","41.448","7.695250","245.522583","10.040","5.371875","0.286",""]
["27日","11.406","7.742375","235.324333","2.708","6.045458","0.067",""]
["28日","22.843","7.791208","209.461500","5.297","5.337666","0.149",""]
["29日","33.173","7.830333","245.825250","8.432","6.406416","0.203",""]
["30日","33.016","7.663000","254.625291","8.392","6.215458","0.211",""]
["31日","48.896","7.475833","231.462375","11.683","3.559125","0.069",""]
["最小值","0.009","7.129478","104.688291","0.002","1.674958","0.018",""]
["最大值","48.896","7.830333","320.592208","12.442","45.779750","0.397",""]
["平均值","34.381033","7.633282","217.616872","7.243433","7.486822","0.164206",""]
["排放总量","1031.431","-","-","217.303","-","4.762",""]