{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-06"]
["导出时间：","2021-07-06 16:35:27"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","43.938","7.528125","252.948875","11.078","1.617000","0.069",""]
["02日","50.891","7.625041","237.180500","12.120","5.791958","0.148",""]
["03日","38.997","7.713083","242.815458","9.801","3.932125","0.238",""]
["04日","44.475","7.774208","229.009708","9.845","7.323708","0.333",""]
["05日","36.335","7.776625","189.618666","7.368","6.996291","0.250",""]
["06日","46.511","7.760333","204.097666","9.005","5.938666","0.192",""]
["07日","45.011","7.761416","189.213916","8.819","4.114000","0.249",""]
["08日","53.902","7.756458","173.524833","9.394","2.030666","0.106",""]
["09日","39.812","7.786875","179.862166","7.783","1.776041","0.071",""]
["10日","49.823","7.771916","209.087958","10.367","1.836041","0.091",""]
["11日","51.025","7.568875","224.215625","10.709","3.074541","0.067",""]
["12日","40.964","7.688875","218.475541","9.449","0.699291","0.029",""]
["13日","67.343","8.187583","264.414875","17.894","3.433750","0.256",""]
["14日","79.721","8.205708","238.512416","19.011","0.291875","0.015",""]
["15日","66.224","7.565291","240.299625","15.900","1.482541","0.096",""]
["16日","57.401","7.512833","238.072250","13.777","7.932375","0.464",""]
["17日","65.254","7.407708","244.694083","15.952","7.832375","0.503",""]
["18日","63.285","7.496041","232.285583","14.091","8.264333","0.258",""]
["19日","76.496","7.556500","207.251458","15.542","1.028208","0.077",""]
["20日","65.095","7.521250","213.687000","14.055","1.003083","0.059",""]
["21日","59.317","7.446416","244.371291","15.848","1.121958","0.069",""]
["22日","60.433","7.353625","307.520208","18.631","1.449625","0.088",""]
["23日","75.561","7.437333","292.706125","21.464","1.333875","0.112",""]
["24日","60.653","7.034000","244.129125","15.074","4.169000","0.140",""]
["25日","77.177","7.632125","262.768041","20.305","1.227916","0.086",""]
["26日","68.759","7.469541","259.778958","17.797","1.403458","0.108",""]
["27日","72.549","7.553541","253.491333","18.408","1.268375","0.122",""]
["28日","67.474","7.415250","251.240916","16.860","2.260625","0.116",""]
["29日","72.092","7.527250","246.350916","17.812","1.517291","0.156",""]
["30日","61.567","7.474791","249.168083","15.536","1.292791","0.125",""]
["最小值","36.335","7.034000","173.524833","7.368","0.291875","0.015",""]
["最大值","79.721","8.205708","307.520208","21.464","8.264333","0.503",""]
["平均值","58.602833","7.610287","234.693106","13.989833","3.114792","0.156433",""]
["排放总量","1758.085","-","-","419.695","-","4.693",""]