{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-07"]
["导出时间：","2021-09-21 15:06:14"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","65.024","7.436333","260.389291","16.690","2.234208","0.077",""]
["02日","71.278","7.488958","252.104291","17.914","5.989750","0.600",""]
["03日","62.239","7.614000","254.017708","15.603","6.471625","0.145",""]
["04日","59.023","7.625166","251.895041","14.829","1.862250","0.113",""]
["05日","74.038","7.600375","246.207666","18.175","1.941416","0.144",""]
["06日","48.450","7.675500","247.235833","12.036","1.576875","0.079",""]
["07日","41.180","7.529458","248.616375","10.127","1.465375","0.063",""]
["08日","64.189","8.086333","237.870708","16.264","4.109458","0.381",""]
["09日","98.563","8.799916","252.862541","24.929","2.244333","0.215",""]
["10日","31.921","8.408625","260.852541","8.417","2.219625","0.062",""]
["11日","81.397","7.879583","301.289625","24.346","2.105375","0.168",""]
["12日","84.101","7.871750","298.354875","25.055","2.226166","0.189",""]
["13日","76.730","7.537916","293.307041","22.465","2.341958","0.185",""]
["14日","77.771","7.573875","292.754333","22.884","1.932875","0.142",""]
["15日","130.164","7.857000","282.252541","36.439","6.715791","1.111",""]
["16日","125.129","7.674458","263.921250","33.081","8.262083","0.975",""]
["17日","139.447","7.874500","278.475083","38.733","4.762041","0.673",""]
["18日","36.227","7.897666","273.709250","9.870","5.056208","0.173",""]
["19日","77.850","8.028333","272.797250","21.227","5.156625","0.407",""]
["20日","89.673","7.996750","270.645125","24.203","4.983666","0.416",""]
["21日","53.333","7.974500","274.245083","14.468","4.809208","0.258",""]
["22日","80.575","8.044250","255.865208","22.199","5.621583","0.395",""]
["23日","97.204","8.033416","272.131708","26.463","4.766875","0.450",""]
["24日","101.405","8.137791","271.929000","27.320","4.581958","0.457",""]
["25日","90.354","7.999791","269.607416","23.844","4.066791","0.362",""]
["26日","128.727","7.488041","258.457541","34.295","3.854375","0.479",""]
["27日","128.990","7.687291","233.896958","28.678","3.909625","0.521",""]
["28日","184.991","7.754041","159.006375","31.332","2.395833","0.445",""]
["29日","118.299","7.741416","70.159625","8.568","6.168750","0.627",""]
["30日","108.078","7.510166","73.876958","8.137","8.102208","0.852",""]
["31日","121.878","7.477083","69.925458","8.502","7.342750","0.872",""]
["最小值","31.921","7.436333","69.925458","8.137","1.465375","0.062",""]
["最大值","184.991","8.799916","301.289625","38.733","8.262083","1.111",""]
["平均值","88.652516","7.816267","243.505151","20.873967","4.170247","0.388258",""]
["排放总量","2748.228","-","-","647.093","-","12.036",""]