{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-08"]
["导出时间：","2021-09-21 09:25:52"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","119.123","7.137541","72.704916","9.174","5.787000","0.768",""]
["02日","100.724","7.165416","68.328958","6.863","7.509208","0.770",""]
["03日","88.922","7.424250","67.780041","5.970","7.976958","0.709",""]
["04日","112.677","7.529000","67.307000","7.642","7.617625","0.846",""]
["05日","99.623","6.962708","73.752250","7.324","10.255208","0.957",""]
["06日","113.215","6.846333","73.868375","8.349","7.623458","0.848",""]
["07日","79.876","6.636500","72.297916","5.768","7.495666","0.592",""]
["08日","82.172","6.941083","75.691666","6.231","7.398166","0.608",""]
["09日","36.965","6.805000","76.690625","2.823","6.827250","0.263",""]
["10日","56.138","7.057625","85.370750","5.257","8.667333","0.563",""]
["11日","54.505","7.100958","99.456875","5.424","9.830500","0.534",""]
["12日","36.891","7.171541","123.670458","3.760","11.063541","0.365",""]
["13日","55.480","7.315750","103.343750","5.692","9.686125","0.534",""]
["14日","52.197","7.423291","108.645333","5.684","11.183375","0.656",""]
["15日","24.905","7.138708","126.412333","3.647","18.780208","0.271",""]
["16日","28.993","7.707958","216.486708","6.612","7.513041","0.112",""]
["17日","36.429","7.892125","231.922125","8.140","4.470708","0.165",""]
["18日","53.599","7.705708","231.120333","12.253","4.067416","0.217",""]
["19日","42.629","7.631416","242.395833","9.815","5.970083","0.230",""]
["20日","128.872","7.520708","205.438708","23.742","4.520666","0.537",""]
["21日","55.579","7.539000","182.737458","10.108","13.898500","0.776",""]
["22日","96.284","7.663583","179.177166","17.113","11.498166","1.061",""]
["23日","86.652","7.697583","175.737291","15.227","10.928750","0.948",""]
["24日","52.513","7.704958","173.604625","9.102","10.538375","0.548",""]
["25日","53.902","7.694166","173.227416","9.316","11.194166","0.605",""]
["26日","54.240","7.686250","178.646416","9.587","11.289375","0.600",""]
["27日","61.518","7.911833","170.046166","10.497","9.393041","0.582",""]
["28日","80.705","8.215250","168.855000","13.669","9.920708","0.799",""]
["29日","78.350","7.743250","168.411833","13.166","9.696125","0.757",""]
["30日","78.916","7.476500","167.547875","13.211","7.440333","0.474",""]
["31日","48.616","7.285208","167.109875","8.043","0.534666","0.023",""]
["最小值","24.905","6.636500","67.307000","2.823","0.534666","0.023",""]
["最大值","128.872","8.215250","242.395833","23.742","18.780208","1.061",""]
["平均值","69.393870","7.410683","139.606002","9.006741","8.728249","0.571548",""]
["排放总量","2151.210","-","-",279.209,"-","17.718",""]