{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2021-09",{"$nulls":13},"导出时间：","2021-10-03 09:51:27"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","是否停运"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日","132778.75","15.56","20.27","2.064","1.09","1.43","0.144","3.23","4.49","0.436","2.20","2.91","0.292","83.62","108.72","11.062","13.20","部分停产"]
["02日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["03日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["04日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["06日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["07日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["12日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["13日","41428.75","14.74","14.21","0.611","1.07","1.05","0.044","0.17","0.17","0.008","2.94","2.65","0.119","133.09","130.13","5.510","10.60","部分停产"]
["14日","248152.60","15.66","15.31","3.886","1.08","1.06","0.267","0.44","0.43","0.108","2.39","2.33","0.594","132.30","129.59","32.832","10.59",""]
["15日","249902.65","14.47","14.00","3.617","1.08","1.05","0.272","0.53","0.51","0.134","3.58","3.39","0.893","140.59","136.43","35.138","10.50",""]
["16日","252848.10","15.43","15.68","3.898","1.08","1.10","0.278","2.01","1.95","0.502","6.80","5.85","1.669","120.81","118.94","30.460","10.64",""]
["17日","256697.25","15.56","16.36","3.995","1.08","1.14","0.280","3.47","3.67","0.887","5.61","4.53","1.528","122.72","125.84","31.355","11.05",""]
["18日","248211.00","16.16","16.94","4.008","1.08","1.13","0.266","4.46","4.67","1.108","1.59","1.68","0.394","139.79","145.46","34.745","11.19",""]
["19日","259751.90","17.11","17.70","4.451","1.05","1.09","0.272","5.03","5.22","1.315","3.21","3.17","0.843","127.98","127.38","33.201","10.87",""]
["20日","280684.10","15.55","16.35","4.356","1.05","1.10","0.296","4.97","5.20","1.386","3.95","3.97","1.106","156.62","157.40","44.458","10.99",""]
["21日","301084.25","16.45","19.13","4.973","1.07","1.23","0.323","5.29","6.14","1.596","2.33","2.60","0.708","148.80","153.64","44.914","11.36",""]
["22日","270893.60","15.74","17.26","4.284","1.09","1.19","0.294","5.03","5.56","1.377","2.74","2.95","0.730","168.92","172.87","45.209","11.23",""]
["23日","263823.90","16.19","17.53","4.277","1.10","1.20","0.289","5.52","6.03","1.457","3.26","2.78","0.879","159.44","160.56","42.020","10.99",""]
["24日","260599.00","16.21","16.96","4.224","1.06","1.11","0.281","5.79","6.06","1.511","1.35","1.37","0.351","166.99","171.39","43.509","11.21",""]
["25日","246989.90","16.44","16.95","4.060","1.07","1.10","0.264","5.68","5.86","1.403","0.88","0.90","0.218","175.53","176.95","43.495","11.01",""]
["26日","250165.70","16.89","17.07","4.228","1.07","1.09","0.271","5.74","5.84","1.437","1.82","1.82","0.455","163.47","161.18","40.910","10.63",""]
["27日","279498.4","16.59","17.09","4.633","1.06","1.10","0.299","5.61","5.78","1.570","2.27","2.34","0.639","156.54","161.03","43.740","11.11",""]
["28日","277477.4","15.66","16.12","4.340","1.07","1.11","0.300","5.59","5.78","1.555","2.07","2.14","0.576","157.75","162.63","43.738","11.14",""]
["29日","276926.8","15.94","16.28","4.418","1.07","1.10","0.301","5.22","5.35","1.443","90.64","44.32","24.932","154.73","156.18","42.861","10.98","数采仪异常造成瞬时排放24.34kg，参考正常时小时均值为0.02"]
["30日","259119.5","16.09","16.50","4.181","1.30","1.33","0.334","6.07","6.23","1.576","2.67","2.22","0.708","150.51","152.37","38.952","10.97",""]
["最小值","41428.75","14.47","14.00","0.611","1.05","1.05","0.044","0.17","0.17","0.008","0.88","0.90","0.119","83.62","108.72","5.510","10.50",""]
["最大值","301084.25","17.11","20.27","4.973","1.30","1.43","0.334","6.07","6.23","1.596","90.64","44.32","24.932","175.53","176.95","45.209","13.20",""]
["平均值","245107.02","15.91","16.72","3.92","1.08","1.14","0.26","4.20","4.47","1.09","7.48","4.94","1.98","145.27","147.82","36.21","11.06",""]
["排放总量","4657033.55","-","-","74.504","-","-","5.075","-","-","20.809","-","-","37.634","-","-","688.109","-",""]
[{"$nulls":13},"SO2实际排放量为37.634-24.34=13.294"]