{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-09"]
["导出时间：","2021-10-03 09:51:50"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","54.225","7.033625","170.923541","9.331","1.032125","0.055",""]
["02日","33.623","6.870500","161.136375","6.155","5.169291","0.023",""]
["03日","36.518","6.523875","190.178541","6.973","1.883791","0.046",""]
["04日","40.958","6.380833","190.380208","7.751","1.459125","0.016",""]
["05日","58.918","6.648458","169.909875","10.150","0.636541","0.058",""]
["06日","109.804","7.588375","173.961083","19.336","0.729291","0.094",""]
["07日","62.074","8.135125","176.837375","10.990","0.810916","0.052",""]
["08日","68.961","8.158083","172.778125","11.776","1.408291","0.106",""]
["09日","87.653","8.038375","179.295416","16.617","4.347958","0.548",""]
["10日","41.597","8.267541","172.017000","7.344","2.436125","0.092",""]
["11日","73.144","8.088875","184.525958","13.753","1.656916","0.106",""]
["12日","81.596","8.008708","177.187916","14.288","1.220375","0.081",""]
["13日","71.749","8.233958","191.509750","13.948","1.091916","0.077",""]
["14日","65.780","8.293583","217.671083","14.447","1.348333","0.104",""]
["15日","60.813","8.178291","227.178291","13.933","1.745458","0.106",""]
["16日","30.278","8.064125","236.040833","7.074","3.752500","0.068",""]
["17日","40.561","8.232791","239.461625","9.881","1.668458","0.079",""]
["18日","80.092","8.234166","261.609625","21.366","1.316958","0.094",""]
["19日","55.743","8.436208","250.209583","8.905","0.714000","0.042",""]
["20日","20.705","8.628375","232.158666","4.634","1.190666","0.026",""]
["21日","35.035","8.605291","162.560125","5.668","1.283666","0.040",""]
["22日","49.423","8.556458","167.088750","8.878","1.351666","0.063",""]
["23日","59.599","8.289833","224.342458","12.500","6.871125","0.190",""]
["24日","79.477","8.524583","226.398666","18.384","2.662541","0.169",""]
["25日","36.850","8.512166","201.995416","7.227","2.859708","0.133",""]
["26日","58.479","8.565500","216.229375","12.649","1.885458","0.100",""]
["27日","91.706","8.506250","204.497208","18.095","2.263791","0.186",""]
["28日","52.458","8.560416","187.713583","10.459","1.432708","0.100",""]
["29日","62.902","8.515791","185.478583","11.363","0.497416","0.028",""]
["30日","53.194","8.439833","218.901250","10.703","7.486000","0.247",""]
["最小值","20.705","6.380833","161.136375","4.634","0.497416","0.016",""]
["最大值","109.804","8.628375","261.609625","21.366","7.486000","0.548",""]
["平均值","58.463833","8.037333","199.005876","11.485933","2.140437","0.104300",""]
["排放总量","1753.915","-","-","344.578","-","3.129",""]