{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-10"]
["导出时间：","2021-12-22 09:03:23"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",57.007,8.386666,164.395958,9.34,0.460083,0.018,""]
["02日",93.25,8.302208,157.620125,14.443,0.655208,0.064,""]
["03日",72.82,8.139583,164.935,11.25,0.787416,0.054,""]
["04日",54.007,8.076625,180.919166,9.717,0.568291,0.026,""]
["05日",67.163,8.090125,154.434541,10.036,0.385875,0.017,""]
["06日",82.158,8.213041,150.892666,12.534,0.322083,0.03,""]
["07日",72.258,8.1995,193.42675,13.796,4.128833,0.209,""]
["08日",63.69,8.268541,202.999583,12.573,0.756833,0.042,""]
["09日",137.74,8.415125,202.774166,25.595,0.8435,0.104,""]
["10日",93.578,8.527333,238.497041,24.015,5.490416,0.63,""]
["11日",53.094,8.436875,246.647625,13.043,8.445541,0.417,""]
["12日",55.983,8.295208,216.3365,11.859,8.528,0.489,""]
["13日",57.85,8.293291,191.458458,10.885,8.531708,0.485,""]
["14日",64.039,8.456458,165.381458,8.89,8.123416,0.469,""]
["15日",63.661,8.408208,188.166125,11.67,5.208083,0.364,""]
["16日",61.194,8.137791,177.159541,10.543,3.697916,0.203,""]
["17日",44.872,8.077333,159.945708,7.293,3.039458,0.126,""]
["18日",40.77,8.274375,166.181083,6.783,3.465166,0.157,""]
["19日",49.016,8.424,224.626458,11.471,4.704,0.245,""]
["20日",35.086,8.48425,240.653,7.964,6.521583,0.258,""]
["21日",37.606,8.152291,221.018041,8.135,11.955666,0.535,""]
["22日",39.088,8.024583,216.90025,8.554,18.434833,0.758,""]
["23日",40.933,8.226166,237.667708,10.224,23.0965,0.916,""]
["24日",43.726,8.34775,203.794208,9.72,16.92925,0.783,""]
["25日",27.87,8.078916,185.183583,5.188,10.661875,0.293,""]
["26日",37.256,8.023125,186.8695,6.862,10.579875,0.381,""]
["27日",23.609,8.527041,186.921833,4.425,9.048875,0.214,""]
["28日",47.97,8.678041,214.543375,11.251,12.086083,0.684,""]
["29日",24.411,8.615333,216.907541,4.166,14.097708,0.258,""]
["30日",29.509,8.2775,98.388,2.902,13.37375,0.527,""]
["31日",48.752,7.847166,169.109041,10.332,16.744041,0.751,""]
["最小值",23.609,7.847166,98.388,2.902,0.322083,0.017,""]
["最大值",137.74,8.678041,246.647625,25.595,23.0965,0.916,""]
["平均值",55.482774,8.280788,191.121097,10.498677,7.473285,0.338935,""]
["排放总量",1719.966,"-","-",325.459,"-",10.507,""]