{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-11"]
["导出时间：","2021-12-22 09:11:45"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",24.08,7.97175,214.2495,5.058,11.385333,0.26,""]
["02日",39.263,7.982375,212.476916,8.315,9.866333,0.386,""]
["03日",41.197,8.058166,209.019875,8.676,8.652,0.339,""]
["04日",46.825,8.224333,219.496291,10.498,11.626625,0.836,""]
["05日",27.767,8.259791,248.863666,7.977,21.487875,0.58,""]
["06日",37.413,8.247291,223.153208,8.612,17.633708,0.601,""]
["07日",24.162,8.332083,236.101875,5.774,16.112416,0.392,""]
["08日",50.376,8.458541,229.734416,11.215,16.168291,0.812,""]
["09日",52.717,8.489666,232.232625,12.359,16.149416,0.848,""]
["10日",52.919,8.251,160.888875,10.818,17.846791,0.897,""]
["11日",18.328,8.198125,103.649083,1.286,16.535541,0.229,""]
["12日",22.87,8.311708,187.42825,5.515,19.354583,0.532,""]
["13日",16.74,8.415416,245.649375,3.879,15.451708,0.136,""]
["14日",36.984,8.327583,222.0485,7.937,7.323125,0.259,""]
["15日",27.627,8.274583,190.894083,5.64,7.394541,0.209,""]
["16日",31.51,8.264208,210.3285,7.014,7.786375,0.257,""]
["17日",41.842,8.239875,222.805541,9.329,7.688208,0.313,""]
["18日",47.398,8.239083,214.1435,9.609,5.401791,0.17,""]
["19日",56.722,8.12775,170.120166,8.358,6.612333,0.486,""]
["20日",42.821,8.18725,141.16225,6.02,6.200916,0.159,""]
["21日",15.958,8.470833,170.0745,2.439,1.255541,0.017,""]
["22日",24.245,8.427666,211.766208,5.243,0.560666,0.013,""]
["23日",32.082,8.156166,248.131291,8.495,0.998041,0.041,""]
["24日",20.375,8.181875,277.557625,5.633,1.569166,0.034,""]
["25日",40.668,8.292916,291.917583,12.105,1.4815,0.054,""]
["26日",32.184,8.3135,333.097708,10.894,1.393,0.046,""]
["27日",33.718,8.345916,296.673791,8.483,0.737125,0.008,""]
["28日",34.004,8.456833,252.445125,8.519,0.177916,"-",""]
["29日",37.084,8.501166,249.459833,9.198,0.139625,0.006,""]
["30日",27.014,8.594666,251.523833,6.771,0.2005,0.004,""]
["最小值",15.958,7.97175,103.649083,1.286,0.139625,0.004,""]
["最大值",56.722,8.594666,333.097708,12.359,21.487875,0.897,""]
["平均值",34.5631,8.286737,222.569799,7.7223,8.506366,0.307724,""]
["排放总量",1036.893,"-","-",231.669,"-",8.924,""]