{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2021-11",{"$nulls":13},"导出时间：","2021-12-22 09:11:32"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","是否停运"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",178481.15,18.32,18.66,3.271,1.59,1.54,0.278,4.42,4.51,0.791,1.68,1.69,0.298,101.61,102.36,18.23,10.78,"部分停产"]
["02日",264486,17.9,18.48,4.736,2.17,2.24,0.574,4.4,4.55,1.164,2.22,2.28,0.589,105.3,104.02,27.827,10.82,""]
["03日",266333.4,18.09,18.17,4.818,2.16,2.17,0.577,4.74,4.76,1.262,2.39,2.39,0.643,107.15,107.27,28.5,10.88,""]
["04日",264678.75,17.7,17.97,4.69,2.17,2.2,0.577,5.22,5.29,1.379,5.58,4.76,1.528,116.87,116.01,30.939,10.79,""]
["05日",253288.1,15.96,16.58,4.045,2.21,2.29,0.559,6.18,6.4,1.563,5.12,5.34,1.3,132.4,133.14,33.413,11.04,""]
["06日",281676.85,14.62,14.91,4.14,2.7,2.7,0.777,7.31,7.45,2.061,5.77,5.84,1.628,127.28,127.15,35.849,10.95,""]
["07日",306739,16.74,17.42,5.131,2.54,2.64,0.783,8.28,8.62,2.541,7.63,7.93,2.351,148.45,154.68,45.496,11.32,""]
["08日",290525.25,17.14,18.02,4.982,1.18,1.27,0.354,7.29,7.68,2.114,5.68,5.98,1.644,138.76,145.21,40.273,11.36,""]
["09日",273500,16.34,16.82,4.473,0.49,0.52,0.137,7.55,7.78,2.068,6.16,6.34,1.686,133.63,137.94,36.505,11.22,""]
["10日",268242.2,16.83,16.89,4.518,0.99,1,0.269,7.87,7.91,2.115,6.36,6.39,1.709,135.46,136.07,36.327,10.95,""]
["11日",184324.9,17.07,18.06,3.146,0.92,0.98,0.17,9.54,9.87,1.754,8.25,7.54,1.528,139,143.97,25.683,11.16,"部分停产"]
["12日",270784.45,16.98,17.31,4.6,0.83,0.85,0.226,8.71,8.86,2.36,4.51,4.6,1.217,137.9,140.61,37.352,11.08,""]
["13日",266423.95,15.2,15.37,4.053,0.73,0.73,0.193,8.43,8.52,2.25,5.25,5.31,1.394,138.47,139.79,36.882,11,""]
["14日",266946.05,14.93,15.01,3.987,1,1,0.271,9.27,9.31,2.483,4.88,4.93,1.303,148.24,149.4,39.545,10.9,""]
["15日",290295.8,15.81,16.21,4.609,1.45,1.49,0.436,8.55,8.76,2.488,2.28,2.32,0.664,161.42,165.2,46.933,11.09,""]
["16日",313692.3,16.26,16.87,5.107,1.79,1.87,0.57,8.81,9.14,2.772,2.49,2.59,0.769,169.7,174.64,53.074,11.14,""]
["17日",227747.1,16.39,16.96,3.735,0.96,0.99,0.217,7.59,7.86,1.729,3.23,3.32,0.738,159.27,163.46,36.267,11.1,"部分停产"]
["18日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["19日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["20日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["21日",120869.45,16.78,16.33,2.028,5.93,5.85,0.72,4.48,4.37,0.544,1.17,1.14,0.141,182.73,177.21,22.078,10.53,"部分停产"]
["22日",295769.55,17.99,18,5.323,3.57,3.47,1.067,7.7,7.69,2.279,1.44,1.45,0.426,173,169.46,51.186,10.68,""]
["23日",296808.85,17.89,17,5.318,0.75,0.72,0.224,7.45,7.07,2.219,1.22,1.16,0.365,159.62,150.24,47.346,10.27,""]
["24日",294143.4,17.28,16.42,5.086,0.9,0.86,0.267,7.42,7.06,2.184,1.16,1.11,0.34,143.35,133.5,42.181,10.24,""]
["25日",287961.25,17.34,16.7,4.998,0.95,0.92,0.276,8.85,8.54,2.542,4.71,3.89,1.315,140.07,131.2,40.166,10.25,""]
["26日",283939.85,16.82,15.91,4.786,1.65,1.59,0.467,9.33,8.82,2.649,4.07,3.86,1.152,139.94,131.05,39.63,10.22,""]
["27日",276208.75,15.26,14.57,4.215,0.96,0.92,0.271,9.08,8.68,2.507,3.52,3.35,0.966,144.97,136.1,40.006,10.27,""]
["28日",93828.05,16.55,15.52,1.554,0.97,0.91,0.092,9.05,8.48,0.85,4.5,4.22,0.42,130.65,121.71,12.251,10.24,"部分停产"]
["29日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["30日",132605.15,18.52,17.05,2.456,0.96,0.88,0.128,9.09,8.36,1.207,6.14,5.64,0.811,156.48,143.2,20.728,9.99,"部分停产"]
["最小值",93828.05,14.62,14.57,1.554,0.49,0.52,0.092,4.4,4.37,0.544,1.16,1.11,0.141,101.61,102.36,12.251,9.99,""]
["最大值",313692.3,18.52,18.66,5.323,5.93,5.85,1.067,9.54,9.87,2.772,8.25,7.93,2.351,182.73,177.21,53.074,11.36,""]
["平均值",251934.59,16.79,16.81,4.22,1.63,1.63,0.4,7.56,7.55,1.91,4.13,4.05,1.03,141.22,139.79,35.56,10.77,""]
["排放总量",6550299.55,"-","-",109.805,"-","-",10.48,"-","-",49.875,"-","-",26.925,"-","-",924.667,"-",""]